|  |  |  |  | Pc= |  | 360 |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qall= |  | 20 |  | t/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tp.c= |  | 30 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | أبعاد العمود |  |  | a= |  | 60 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b= |  | 90 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apc= | 19.8 | m2 |  |  |  | Arc= |  | 15.19 |  |  | m2 | SHEAR |  | 2.74 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| B= | 4.35 | m |  |  |  | B*= |  | 3.75 |  |  | m | PUNCHING |  | 7.14 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| L= | 4.65 | m |  |  |  | L*= |  | 4.05 |  |  | m | BOND |  | 10.2 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| Mmax= | 29.4 | t.m |  |  |  | trc= |  | 80 |  |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |
| trc use= | 80 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 8 | Ф |  | 20 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As use | 8 | Ф |  | 20 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Pc= |  | 355 |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qall= |  | 20 |  | t/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tp.c= |  | 30 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | أبعاد العمود |  |  | a= |  | 80 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b= |  | 140 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apc= | 19.5 | m2 |  |  |  | Arc= |  | 15.12 |  |  | m2 | SHEAR |  | 2.87 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| B= | 4.2 | m |  |  |  | B*= |  | 3.6 |  |  | m | PUNCHING |  | 6.57 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| L= | 4.8 | m |  |  |  | L*= |  | 4.2 |  |  | m | BOND |  | 11.8 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| Mmax= | 23 | t.m |  |  |  | trc= |  | 70 |  |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |
| trc use= | 70 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 7 | Ф |  | 20 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As use | 7 | Ф |  | 20 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| حمل العمود بدون وزنة |  |  |  | Pc= |  | 701 |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qall= |  | 20 |  | t/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tp.c= |  | 30 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | أبعاد العمود |  |  | a= |  | 120 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b= |  | 180 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apc= | 38.5 | m2 |  |  |  | Arc= |  | 32.4 |  |  | m2 | SHEAR |  | 3.05 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| B= | 6 | m |  |  |  | B*= |  | 5.4 |  |  | m | PUNCHING |  | 7.57 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| L= | 6.6 | m |  |  |  | L*= |  | 6 |  |  | m | BOND |  | 8.8 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| Mmax= | 47.7 | t.m |  |  |  | trc= |  | 100 |  |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |
| trc use= | 90 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 9 | Ф |  | 22 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As use | 9 | Ф |  | 22 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |