كمرة السطوح

| M..SAP | Mu | d | Fcu | b | C1 | j* | j | As | #12 | #16 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.71 | 25.65 | 450 | 25 | 120 | 4.866643 | 0.826791 | 0.826 | 191.687 | 1.696345 | 0.953667 | 2 |

use  2# 12

Check of shear:

Qsh = 1.43 ton           Qu =2.86 ton                      use 5 #   8/m`