كمرات سقف الميزانين

| رقم القطاع | M..SAP | Mu | d | b | C1 | j | Asmax | Asmin | As | R.F.T |  |  | As'' | R.F.T" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.69 | 220 | 650 | 300 | 4.49 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 1035.23 | 6 | Ф | 16 | 207 | 2 | Ф | 12 |
| 2 | 14.3 | 215 | 650 | 300 | 4.55 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 1005.96 | 5 | Ф | 16 | 201.2 | 2 | Ф | 12 |
| 3 | 19.3 | 290 | 650 | 300 | 3.91 | 0.8 | 3413 | 292.5 | 1389.99 | 6 | Ф | 18 | 278 | 3 | Ф | 12 |
| 4 | 25.04 | 376 | 650 | 300 | 3.44 | 0.78 | 3413 | 292.5 | 1857.13 | 8 | Ф | 18 | 371.4 | 3 | Ф | 12 |
| 5 | 5.63 | 84.5 | 650 | 300 | 7.25 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 393.23 | 2 | Ф | 16 | 78.65 | 2 | Ф | 10 |
| 6 | 7.51 | 113 | 650 | 300 | 6.28 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 524.539 | 3 | Ф | 16 | 104.9 | 2 | Ф | 10 |
| 7 | 2.11 | 31.7 | 650 | 300 | 11.8 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 8 | 2.94 | 44.1 | 650 | 300 | 10 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 9 | 14.72 | 221 | 650 | 300 | 4.48 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 1037.49 | 6 | Ф | 16 | 207.5 | 2 | Ф | 12 |
| 10 | 8.28 | 124 | 650 | 300 | 5.98 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 578.32 | 3 | Ф | 16 | 115.7 | 2 | Ф | 12 |
| 11 | 11.68 | 175 | 650 | 300 | 5.03 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 815.794 | 5 | Ф | 16 | 163.2 | 2 | Ф | 12 |
| 12 | 9.99 | 150 | 650 | 300 | 5.44 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 697.756 | 4 | Ф | 16 | 139.6 | 2 | Ф | 12 |
| 13 | 5 | 75 | 650 | 300 | 7.69 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 349.227 | 2 | Ф | 16 | 69.85 | 2 | Ф | 10 |
| 14 | 8.17 | 123 | 650 | 300 | 6.02 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 570.637 | 3 | Ф | 16 | 114.1 | 2 | Ф | 12 |
| 15 | 2.5 | 37.5 | 650 | 300 | 10.9 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 16 | 9.02 | 135 | 650 | 300 | 5.73 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 630.006 | 4 | Ф | 16 | 126 | 2 | Ф | 12 |
| 17 | 2.5 | 37.5 | 650 | 300 | 10.9 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 18 | 5.9 | 88.5 | 650 | 300 | 7.08 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 412.088 | 3 | Ф | 16 | 82.42 | 2 | Ф | 10 |
| 19 | 9.4 | 141 | 650 | 300 | 5.61 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 656.547 | 4 | Ф | 16 | 131.3 | 2 | Ф | 12 |
| 20 | 13.75 | 206 | 650 | 300 | 4.64 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 964.871 | 5 | Ф | 16 | 193 | 2 | Ф | 12 |
| 21 | 5.7 | 85.5 | 650 | 300 | 7.2 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 398.119 | 2 | Ф | 16 | 79.62 | 2 | Ф | 10 |
| 22 | 18 | 270 | 650 | 300 | 4.05 | 0.81 | 3413 | 292.5 | 1288.25 | 6 | Ф | 18 | 257.6 | 3 | Ф | 12 |
| 23 | 15.3 | 230 | 650 | 300 | 4.4 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 1081.23 | 6 | Ф | 16 | 216.2 | 2 | Ф | 12 |
| 24 | 16.34 | 245 | 650 | 300 | 4.25 | 0.81 | 3413 | 292.5 | 1160.3 | 6 | Ф | 16 | 232.1 | 3 | Ф | 12 |
| 25 | 12.97 | 195 | 650 | 300 | 4.78 | 0.83 | 3413 | 292.5 | 906.967 | 5 | Ф | 16 | 181.4 | 2 | Ф | 12 |