كمرات سقف البدروم

| رقم القطاع | M..SAP | Mu | d | b | C1 | j | Asmax | Asmin | As | R.F.T |  |  | As'' | R.F.T" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.97 | 405 | 750 | 300 | 3.82 | 0.8 | 3938 | 337.5 | 1691 | 7 | Ф | 18 | 338.3 | 2 | Ф | 16 |
| 2 | 35.65 | 535 | 750 | 300 | 3.32 | 0.77 | 3938 | 337.5 | 2313 | 8 | Ф | 20 | 462.7 | 5 | Ф | 12 |
| 3 | 3.6 | 54 | 750 | 300 | 10.5 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 338 | 2 | Ф | 16 | 67.5 | 1 | Ф | 12 |
| 4 | 2 | 30 | 750 | 300 | 14 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 338 | 2 | Ф | 16 | 67.5 | 1 | Ф | 12 |
| 5 | 13.6 | 204 | 750 | 300 | 5.38 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 823 | 5 | Ф | 16 | 164.6 | 2 | Ф | 12 |
| 6 | 13.66 | 205 | 750 | 300 | 5.37 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 827 | 5 | Ф | 16 | 165.4 | 2 | Ф | 12 |
| 7 | 2.38 | 35.7 | 750 | 300 | 12.9 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 338 | 2 | Ф | 16 | 67.5 | 1 | Ф | 12 |
| 8 | 4.25 | 63.8 | 750 | 300 | 9.63 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 338 | 2 | Ф | 16 | 67.5 | 1 | Ф | 12 |
| 9 | 2 | 30 | 450 | 300 | 8.42 | 0.826 | 2363 | 202.5 | 203 | 2 | Ф | 16 | 40.5 | 1 | Ф | 12 |
| 10 | 8.1 | 122 | 450 | 300 | 4.18 | 0.81 | 2363 | 202.5 | 833 | 5 | Ф | 16 | 166.6 | 2 | Ф | 12 |
| 11 | 2 | 30 | 450 | 300 | 8.42 | 0.826 | 2363 | 202.5 | 203 | 2 | Ф | 16 | 40.5 | 1 | Ф | 12 |
| 12 | 1.5 | 22.5 | 450 | 300 | 9.72 | 0.826 | 2363 | 202.5 | 203 | 2 | Ф | 16 | 40.5 | 1 | Ф | 12 |
| 13 | 15.2 | 228 | 650 | 300 | 4.41 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 1074 | 5 | Ф | 18 | 214.7 | 2 | Ф | 12 |
| 14 | 13.66 | 205 | 650 | 300 | 4.65 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 958 | 4 | Ф | 18 | 191.6 | 2 | Ф | 12 |
| 15 | 6 | 90 | 650 | 300 | 7.02 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 419 | 2 | Ф | 18 | 83.81 | 1 | Ф | 12 |
| 16 | 27.99 | 420 | 650 | 300 | 3.25 | 0.77 | 3413 | 292.5 | 2110 | 9 | Ф | 18 | 422 | 4 | Ф | 12 |
| 17 | 22.63 | 339 | 650 | 300 | 3.62 | 0.79 | 3413 | 292.5 | 1657 | 7 | Ф | 18 | 331.5 | 3 | Ф | 12 |
| 18 | 7.71 | 116 | 650 | 300 | 6.19 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 539 | 3 | Ф | 18 | 107.7 | 1 | Ф | 12 |
| 19 | 11.4 | 171 | 650 | 300 | 5.09 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 796 | 4 | Ф | 18 | 159.2 | 2 | Ф | 12 |
| 20 | 4.3 | 64.5 | 650 | 300 | 8.29 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 300 | 2 | Ф | 18 | 60.07 | 1 | Ф | 12 |
| 21 | 7.13 | 107 | 1150 | 300 | 11.4 | 0.826 | 6038 | 517.5 | 518 | 3 | Ф | 18 | 103.5 | 1 | Ф | 12 |
| 22 | 7.84 | 118 | 1150 | 300 | 10.9 | 0.826 | 6038 | 517.5 | 518 | 3 | Ф | 18 | 103.5 | 1 | Ф | 12 |
| 23 | 15.62 | 234 | 1150 | 300 | 7.7 | 0.826 | 6038 | 517.5 | 617 | 3 | Ф | 18 | 123.3 | 2 | Ф | 12 |
| 24 | 12.3 | 185 | 1150 | 300 | 8.68 | 0.826 | 6038 | 517.5 | 518 | 3 | Ф | 18 | 103.5 | 1 | Ф | 12 |
| 25 | 14.8 | 222 | 1150 | 300 | 7.91 | 0.826 | 6038 | 517.5 | 584 | 3 | Ф | 18 | 116.9 | 2 | Ф | 12 |

| رقم القطاع | Qu (kN) | b (mm) | d (mm) | qu | As | عدد أفرع الكانة | عدد الكانات في المتر | التسليح |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 117.9 | 300 | 750 | 0.524 | min | 2 | 5 | 5 | Ф | 8 |
| 2 | 150.4 | 300 | 750 | 0.668 | 12.76 | 2 | 5 | 5 | Ф | 8 |
| 3 | 240.2 | 300 | 750 | 1.068 | 50.1 | 2 | 7 | 7 | Ф | 8 |
| 4 | 150 | 300 | 650 | 0.769 | 27.25 | 2 | 5 | 5 | Ф | 8 |
| 5 | 130 | 300 | 650 | 0.667 | 12.51 | 2 | 5 | 5 | Ф | 8 |
| 6 | 201.5 | 300 | 650 | 1.033 | 46.58 | 2 | 7 | 7 | Ф | 8 |