|  |  |  |  | Pc= |  | 428 |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qall= |  | 20 |  | t/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tp.c= |  | 30 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | أبعاد العمود |  |  | a= |  | 70 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b= |  | 95 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apc= | 23.5 | m2 |  |  |  | Arc= |  | 18.69 |  |  | m2 |  |  | SHEAR |  | 3.04 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| B= | 4.8 | m |  |  |  | B*= |  | 4.2 |  |  | m |  |  | PUNCHING |  | 8.21 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| L= | 5.05 | m |  |  |  | L*= |  | 4.45 |  |  | m |  |  | BOND |  | 9.93 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| Mmax= | 35.1 | t.m |  |  |  | trc= |  | 85 |  |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trc use= | 80 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 8 | Ф |  | 22 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As use | 8 | Ф |  | 22 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Pc= |  | 844 |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qall= |  | 20 |  | t/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tp.c= |  | 30 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | أبعاد العمود |  |  | a= |  | 100 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b= |  | 125 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apc= | 46.4 | m2 |  |  |  | Arc= |  | 39.36 |  |  | m2 |  |  | SHEAR |  | 3.33 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| B= | 6.75 | m |  |  |  | B*= |  | 6.15 |  |  | m |  |  | PUNCHING |  | 9.86 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| L= | 7 | m |  |  |  | L*= |  | 6.4 |  |  | m |  |  | BOND |  | 7.16 | Kg/cm2 |  | safe |  |
| Mmax= | 71.1 | t.m |  |  |  | trc= |  | 120 |  |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trc use= | 100 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 12 | Ф |  | 22 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As use | 12 | Ф |  | 22 |  | /mَ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |