| M..SAP | Mu | d | b | C1 | j* | j | As | #12 | #16 | n | As'' | #10 | #12 | n'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.37 | 50.55 | 650 | 250 | 7.2276 | 0.851 | 0.826 | 261.53 | 2.31 | 1.3 | 3 | 52.31 | 0.67 | 0.46 | 2 |
| 7.8 | 117 | 650 | 250 | 4.7507 | 0.8245 | 0.824 | 606.8 | 5.37 | 3.02 | 6 | 121.4 | 1.55 | 1.07 | 2 |
| 4.73 | 70.95 | 650 | 250 | 6.1007 | 0.843 | 0.826 | 367.08 | 3.25 | 1.83 | 4 | 73.42 | 0.94 | 0.65 | 2 |
| 5.04 | 75.6 | 650 | 250 | 5.9101 | 0.8412 | 0.826 | 391.13 | 3.46 | 1.95 | 4 | 78.23 | 1 | 0.69 | 2 |
| 5.33 | 79.95 | 650 | 250 | 5.747 | 0.8395 | 0.826 | 413.64 | 3.66 | 2.06 | 4 | 82.73 | 1.05 | 0.73 | 2 |
| 7.51 | 112.7 | 650 | 250 | 4.8416 | 0.8263 | 0.826 | 582.82 | 5.16 | 2.9 | 6 | 116.6 | 1.48 | 1.03 | 2 |
| 7.66 | 114.9 | 650 | 250 | 4.7939 | 0.8254 | 0.825 | 595.18 | 5.27 | 2.96 | 6 | 119 | 1.52 | 1.05 | 2 |
| 6.66 | 99.9 | 650 | 250 | 5.1413 | 0.8315 | 0.826 | 516.86 | 4.57 | 2.57 | 5 | 103.4 | 1.32 | 0.91 | 2 |
| 0.92 | 13.8 | 650 | 250 | 13.833 | 0.8649 | 0.826 | 71.398 | 0.63 | 0.36 | 3 | 14.28 | 0.18 | 0.13 | 2 |
| 7.64 | 114.6 | 650 | 250 | 4.8002 | 0.8255 | 0.826 | 592.91 | 4.95 | 2.95 | 5 | 118.6 | 1.51 | 1.05 | 2 |
| 5.95 | 89.25 | 650 | 250 | 5.4394 | 0.8358 | 0.826 | 461.76 | 4.09 | 2.3 | 5 | 92.35 | 1.18 | 0.82 | 2 |
| 5.67 | 85.05 | 650 | 250 | 5.5721 | 0.8375 | 0.826 | 440.03 | 3.89 | 2.19 | 4 | 88.01 | 1.12 | 0.78 | 2 |
| 6 | 90 | 650 | 250 | 5.4167 | 0.8355 | 0.826 | 465.64 | 4.12 | 2.32 | 5 | 93.13 | 1.19 | 0.82 | 2 |
| 5.14 | 77.1 | 650 | 250 | 5.8523 | 0.8406 | 0.826 | 398.9 | 3.53 | 1.98 | 4 | 79.78 | 1.02 | 0.71 | 2 |
| 13.28 | 199.2 | 650 | 250 | 3.6409 | 0.7891 | 0.789 | 1078.9 | 9.55 | 5.37 | 6 | 215.8 | 2.75 | 1.91 | 3 |
| 9.92 | 148.8 | 650 | 250 | 4.2126 | 0.8112 | 0.811 | 784.09 | 6.94 | 3.9 | 4 | 156.8 | 2 | 1.39 | 3 |
| 8.86 | 132.9 | 650 | 120 | 3.0882 | 0.752 | 0.752 | 755.25 | 6.68 | 3.76 | 4 | 151.1 | 1.92 | 1.34 | 2 |
| 7.65 | 114.8 | 650 | 120 | 3.3235 | 0.7706 | 0.771 | 636.04 | 5.63 | 3.16 | 4 | 127.2 | 1.62 | 1.13 | 2 |
| 7.39 | 110.9 | 650 | 250 | 4.8807 | 0.8271 | 0.826 | 573.51 | 5.08 | 2.85 | 6 | 114.7 | 1.46 | 1.02 | 2 |
| 6.79 | 101.9 | 650 | 120 | 3.5277 | 0.7832 | 0.783 | 555.88 | 4.92 | 2.77 | 3 | 111.2 | 1.42 | 0.98 | 2 |
| 3.65 | 54.75 | 650 | 120 | 4.8115 | 0.8257 | 0.826 | 283.26 | 2.51 | 1.41 | 3 | 56.65 | 0.72 | 0.5 | 2 |
| 15.03 | 225.5 | 650 | 250 | 3.4224 | 0.777 | 0.777 | 1240 | 11 | 6.17 | 7 | 248 | 3.16 | 2.19 | 3 |
| 6.19 | 92.85 | 650 | 120 | 3.6947 | 0.7917 | 0.792 | 501 | 4.43 | 2.49 | 3 | 100.2 | 1.28 | 0.89 | 2 |
| 7.39 | 110.9 | 650 | 120 | 3.3815 | 0.7744 | 0.774 | 612.04 | 5.42 | 3.04 | 4 | 122.4 | 1.56 | 1.08 | 2 |
| 6.54 | 98.1 | 650 | 120 | 3.5945 | 0.7867 | 0.787 | 532.7 | 4.71 | 2.65 | 3 | 106.5 | 1.36 | 0.94 | 2 |
| 7.61 | 114.2 | 650 | 120 | 3.3322 | 0.7712 | 0.771 | 632.55 | 5.6 | 3.15 | 4 | 126.5 | 1.61 | 1.12 | 2 |
| 9.14 | 137.1 | 650 | 120 | 3.0406 | 0.7475 | 0.748 | 783.29 | 6.93 | 3.9 | 4 | 156.7 | 2 | 1.39 | 2 |
| 11.82 | 177.3 | 650 | 120 | 2.6737 | 0.7011 | 0.701 | 1080.9 | 9.57 | 5.38 | 6 | 216.2 | 2.75 | 1.91 | 2 |
| 14.8 | 222 | 650 | 250 | 3.4489 | 0.7786 | 0.779 | 1217.9 | 10.8 | 6.06 | 7 | 243.6 | 3.1 | 2.16 | 3 |
| 13.23 | 198.5 | 650 | 250 | 3.6478 | 0.7894 | 0.789 | 1074.9 | 9.51 | 5.35 | 6 | 215 | 2.74 | 1.9 | 2 |
| 6.66 | 99.9 | 650 | 120 | 3.562 | 0.785 | 0.785 | 543.85 | 4.81 | 2.71 | 5 | 108.8 | 1.39 | 0.96 | 3 |
| 8.31 | 124.7 | 650 | 120 | 3.1888 | 0.7606 | 0.761 | 699.99 | 6.19 | 3.48 | 4 | 140 | 1.78 | 1.24 | 2 |
| 2.76 | 41.4 | 650 | 120 | 5.5332 | 0.837 | 0.826 | 214.19 | 1.9 | 1.07 | 2 | 42.84 | 0.55 | 0.38 | 2 |
| 2.72 | 40.8 | 650 | 120 | 5.5737 | 0.8375 | 0.826 | 211.09 | 1.87 | 1.05 | 2 | 42.22 | 0.54 | 0.37 | 2 |
| 3.32 | 49.8 | 650 | 120 | 5.045 | 0.8299 | 0.826 | 257.65 | 2.28 | 1.28 | 3 | 51.53 | 0.66 | 0.46 | 2 |
| 7.42 | 111.3 | 650 | 120 | 3.3746 | 0.774 | 0.774 | 614.52 | 5.44 | 3.06 | 4 | 122.9 | 1.57 | 1.09 | 3 |
| 2.75 | 41.25 | 650 | 120 | 5.5432 | 0.8371 | 0.826 | 213.42 | 1.89 | 1.06 | 2 | 42.68 | 0.54 | 0.38 | 2 |
| 7.05 | 105.8 | 650 | 120 | 3.4621 | 0.7794 | 0.78 | 579.39 | 5.13 | 2.88 | 3 | 115.9 | 1.48 | 1.03 | 2 |

تصميم كمرات المتكرر

* Design of Beams            Fcu = 25 N/mm2

MuFcu * bd = c1

j = {0.87+  0.757-(3.3868/c12)} / 2

As = Mu / (Fy * j *d)                  As" = 0.2 * As