كمرات الأول علوي

* Design of Beams

MuFcu * bd = c1

j = {0.87+  0.757-(3.3868/c12)} / 2                As = Mu / (Fy * j *d)                As" = 0.2 * As

| M..SAP | Mu | d | b | C1 | j | Asmax | Asmin | As | R.F.T |  |  | As'' | R.F.T." |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.39 | 50.9 | 650 | 250 | 7.206 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 263.085 | 3 | Ф | 12 | 52.62 | 1 | Ф | 10 |
| 7.81 | 117 | 650 | 250 | 4.748 | 0.82 | 2031 | 243.75 | 607.228 | 6 | Ф | 12 | 121.4 | 2 | Ф | 10 |
| 4.63 | 69.5 | 650 | 250 | 6.166 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 359.316 | 4 | Ф | 12 | 71.86 | 1 | Ф | 10 |
| 6.54 | 98.1 | 650 | 250 | 5.188 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 507.544 | 5 | Ф | 12 | 101.5 | 2 | Ф | 10 |
| 2.11 | 31.7 | 650 | 250 | 9.134 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 243.75 | 3 | Ф | 12 | 48.75 | 1 | Ф | 10 |
| 7.7 | 116 | 650 | 250 | 4.781 | 0.83 | 2031 | 243.75 | 598.184 | 6 | Ф | 12 | 119.6 | 2 | Ф | 10 |
| 5.66 | 84.9 | 650 | 120 | 3.864 | 0.8 | 975 | 117 | 454.062 | 5 | Ф | 12 | 90.81 | 2 | Ф | 10 |
| 4.75 | 71.3 | 650 | 250 | 6.088 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 368.629 | 4 | Ф | 12 | 73.73 | 1 | Ф | 10 |
| 2.87 | 43.1 | 650 | 250 | 7.832 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 243.75 | 3 | Ф | 12 | 48.75 | 1 | Ф | 10 |
| 6.68 | 100 | 650 | 250 | 5.134 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 518.409 | 5 | Ф | 12 | 103.7 | 2 | Ф | 10 |
| 4.93 | 74 | 650 | 250 | 5.976 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 382.598 | 4 | Ф | 12 | 76.52 | 1 | Ф | 10 |
| 4.61 | 69.2 | 650 | 250 | 6.18 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 357.764 | 4 | Ф | 12 | 71.55 | 1 | Ф | 10 |
| 6.39 | 95.9 | 650 | 250 | 5.249 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 495.903 | 5 | Ф | 12 | 99.18 | 2 | Ф | 10 |
| 4.46 | 66.9 | 650 | 250 | 6.283 | 0.826 | 2031 | 243.75 | 346.123 | 4 | Ф | 12 | 69.22 | 1 | Ф | 10 |
| 15.55 | 233 | 650 | 250 | 3.365 | 0.77 | 2031 | 243.75 | 1288.98 | 7 | Ф | 16 | 257.8 | 3 | Ф | 12 |
| 14.5 | 218 | 650 | 250 | 3.484 | 0.78 | 2031 | 243.75 | 1190.58 | 6 | Ф | 16 | 238.1 | 3 | Ф | 12 |
| 7.83 | 117 | 650 | 250 | 4.742 | 0.82 | 2031 | 243.75 | 608.875 | 6 | Ф | 12 | 121.8 | 2 | Ф | 10 |
| 13.2 | 198 | 650 | 250 | 3.652 | 0.79 | 2031 | 243.75 | 1071.58 | 6 | Ф | 16 | 214.3 | 3 | Ф | 10 |
| 0.66 | 9.9 | 450 | 120 | 7.833 | 0.826 | 675 | 81 | 81 | 1 | Ф | 12 | 16.2 | 1 | Ф | 10 |
| 5.97 | 89.6 | 450 | 250 | 3.759 | 0.79 | 1406 | 168.75 | 695.633 | 7 | Ф | 12 | 139.1 | 2 | Ф | 10 |
| 1.47 | 22.1 | 450 | 120 | 5.249 | 0.826 | 675 | 81 | 164.784 | 2 | Ф | 12 | 32.96 | 1 | Ф | 10 |
| 9.66 | 145 | 650 | 250 | 4.269 | 0.81 | 2031 | 243.75 | 761.78 | 7 | Ф | 12 | 152.4 | 2 | Ф | 10 |
| 3.75 | 56.3 | 650 | 120 | 4.747 | 0.82 | 975 | 117 | 291.568 | 3 | Ф | 12 | 58.31 | 1 | Ф | 10 |
| 7.04 | 106 | 650 | 120 | 3.465 | 0.78 | 975 | 117 | 578.908 | 6 | Ф | 12 | 115.8 | 2 | Ф | 10 |
| 4.66 | 69.9 | 650 | 120 | 4.258 | 0.81 | 975 | 117 | 367.623 | 4 | Ф | 12 | 73.52 | 1 | Ф | 10 |
| 2.3 | 34.5 | 650 | 120 | 6.061 | 0.826 | 975 | 117 | 178.494 | 2 | Ф | 12 | 35.7 | 1 | Ф | 10 |
| 1.27 | 19.1 | 650 | 120 | 8.157 | 0.826 | 975 | 117 | 117 | 2 | Ф | 12 | 23.4 | 1 | Ф | 10 |
| 3.99 | 59.9 | 650 | 120 | 4.602 | 0.82 | 975 | 117 | 311.4 | 3 | Ф | 12 | 62.28 | 1 | Ф | 10 |
| 9.2 | 138 | 650 | 120 | 3.031 | 0.75 | 975 | 117 | 789.957 | 7 | Ф | 12 | 158 | 2 | Ф | 12 |
| 13.13 | 197 | 650 | 250 | 3.662 | 0.79 | 2031 | 243.75 | 1065.26 | 6 | Ф | 16 | 213.1 | 2 | Ф | 12 |
| 16.14 | 242 | 650 | 250 | 3.303 | 0.77 | 2031 | 243.75 | 1345.23 | 7 | Ф | 16 | 269 | 3 | Ф | 12 |
| 15.9 | 239 | 650 | 250 | 3.327 | 0.77 | 2031 | 243.75 | 1322.27 | 7 | Ф | 16 | 264.5 | 3 | Ф | 12 |
| 11.44 | 172 | 650 | 250 | 3.923 | 0.8 | 2031 | 243.75 | 915.099 | 5 | Ф | 16 | 183 | 2 | Ф | 12 |