| رقم القطاع | M..SAP | Mu | d | b | C1 | j | Asmax | Asmin | As | R.F.T |  |  | As'' | R.F.T" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.32 | 185 | 1250 | 300 | 9.42 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 2 | 17.95 | 269 | 1250 | 300 | 7.81 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 651.937 | 3 | Ф | 18 | 130.4 | 2 | Ф | 12 |
| 3 | 7.16 | 107 | 1250 | 300 | 12.4 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 4 | 19.95 | 299 | 1250 | 300 | 7.4 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 724.576 | 3 | Ф | 18 | 144.9 | 2 | Ф | 12 |
| 5 | 12.41 | 186 | 1250 | 300 | 9.39 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 6 | 24.35 | 365 | 1250 | 300 | 6.7 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 884.383 | 4 | Ф | 18 | 176.9 | 2 | Ф | 12 |
| 7 | 11.99 | 180 | 1250 | 300 | 9.55 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 8 | 20.43 | 306 | 750 | 300 | 4.39 | 0.82 | 3938 | 337.5 | 1251.52 | 5 | Ф | 18 | 250.3 | 3 | Ф | 12 |
| 9 | 7.51 | 113 | 750 | 300 | 7.24 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 454.6 | 2 | Ф | 18 | 90.92 | 2 | Ф | 10 |
| 10 | 24.26 | 364 | 1250 | 300 | 6.71 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 881.114 | 4 | Ф | 18 | 176.2 | 2 | Ф | 12 |
| 11 | 32.97 | 495 | 1250 | 300 | 5.76 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 1197.46 | 5 | Ф | 18 | 239.5 | 3 | Ф | 12 |
| 12 | 10.95 | 164 | 1250 | 300 | 9.99 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 13 | 33.12 | 497 | 1250 | 300 | 5.75 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 1202.91 | 5 | Ф | 18 | 240.6 | 3 | Ф | 12 |
| 14 | 21.39 | 321 | 1250 | 300 | 7.15 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 776.877 | 4 | Ф | 18 | 155.4 | 2 | Ф | 12 |
| 15 | 40.52 | 608 | 1250 | 300 | 5.2 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 1471.67 | 6 | Ф | 18 | 294.3 | 3 | Ф | 12 |
| 16 | 19.19 | 288 | 1250 | 300 | 7.55 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 696.973 | 3 | Ф | 18 | 139.4 | 2 | Ф | 12 |
| 17 | 27.51 | 413 | 750 | 300 | 3.78 | 0.8 | 3938 | 337.5 | 1728.7 | 7 | Ф | 18 | 345.7 | 4 | Ф | 12 |
| 18 | 14.55 | 218 | 750 | 300 | 5.2 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 880.751 | 4 | Ф | 18 | 176.2 | 2 | Ф | 12 |
| 19 | 28.36 | 425 | 1250 | 300 | 6.21 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 1030.02 | 5 | Ф | 18 | 206 | 2 | Ф | 12 |
| 20 | 37.33 | 560 | 1250 | 300 | 5.41 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 1355.81 | 6 | Ф | 18 | 271.2 | 3 | Ф | 12 |
| 21 | 10.71 | 161 | 1250 | 300 | 10.1 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 22 | 29.22 | 438 | 1250 | 300 | 6.12 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 1061.26 | 5 | Ф | 18 | 212.3 | 2 | Ф | 12 |
| 23 | 17.8 | 267 | 1250 | 300 | 7.84 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 646.489 | 3 | Ф | 18 | 129.3 | 2 | Ф | 12 |
| 24 | 51.6 | 774 | 1250 | 300 | 4.6 | 0.82 | 6563 | 562.5 | 1884.59 | 8 | Ф | 18 | 376.9 | 3 | Ф | 12 |
| 25 | 35.44 | 532 | 1250 | 300 | 5.56 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 1287.17 | 6 | Ф | 18 | 257.4 | 3 | Ф | 12 |
| 26 | 19.71 | 296 | 750 | 300 | 4.47 | 0.82 | 3938 | 337.5 | 1204.43 | 5 | Ф | 18 | 240.9 | 3 | Ф | 12 |
| 27 | 31.77 | 477 | 1250 | 300 | 5.87 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 1153.87 | 5 | Ф | 18 | 230.8 | 3 | Ф | 12 |
| 28 | 43.14 | 647 | 1250 | 300 | 5.04 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 1566.83 | 7 | Ф | 18 | 313.4 | 3 | Ф | 12 |
| 29 | 13.33 | 200 | 1250 | 300 | 9.06 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 30 | 18.78 | 282 | 1250 | 300 | 7.63 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 682.082 | 3 | Ф | 18 | 136.4 | 2 | Ф | 12 |
| 31 | 4.05 | 60.8 | 1250 | 300 | 16.4 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 32 | 3.2 | 48 | 750 | 300 | 11.1 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 337.5 | 2 | Ф | 18 | 67.5 | 2 | Ф | 10 |
| 33 | 0.16 | 2.4 | 750 | 300 | 49.6 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 337.5 | 2 | Ф | 18 | 67.5 | 2 | Ф | 10 |
| 34 | 13.68 | 205 | 750 | 300 | 5.36 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 828.087 | 4 | Ф | 18 | 165.6 | 2 | Ф | 12 |
| 35 | 10.95 | 164 | 750 | 300 | 6 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 662.833 | 3 | Ф | 18 | 132.6 | 2 | Ф | 12 |
| 36 | 15.28 | 229 | 750 | 300 | 5.08 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 924.939 | 4 | Ф | 18 | 185 | 2 | Ф | 12 |
| 37 | 2.49 | 37.4 | 750 | 300 | 12.6 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 337.5 | 2 | Ф | 18 | 67.5 | 2 | Ф | 10 |
| 38 | 14.07 | 211 | 750 | 300 | 5.29 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 851.695 | 4 | Ф | 18 | 170.3 | 2 | Ф | 12 |
| 39 | 14.63 | 219 | 1250 | 300 | 8.65 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 40 | 25.87 | 388 | 1250 | 300 | 6.5 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 939.588 | 4 | Ф | 18 | 187.9 | 2 | Ф | 12 |
| 41 | 12.86 | 193 | 1250 | 300 | 9.22 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 42 | 17.44 | 262 | 1250 | 300 | 7.92 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 633.414 | 3 | Ф | 18 | 126.7 | 2 | Ф | 12 |
| 43 | 3.5 | 52.5 | 1250 | 300 | 17.7 | 0.826 | 6563 | 562.5 | 562.5 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 44 | 8.32 | 125 | 650 | 300 | 5.96 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 581.114 | 3 | Ф | 18 | 116.2 | 2 | Ф | 12 |
| 45 | 19.97 | 300 | 650 | 300 | 3.85 | 0.8 | 3413 | 292.5 | 1442.98 | 6 | Ф | 18 | 288.6 | 3 | Ф | 12 |
| 46 | 5.56 | 83.4 | 650 | 300 | 7.29 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 388.34 | 2 | Ф | 18 | 77.67 | 2 | Ф | 10 |
| 47 | 10.8 | 162 | 650 | 300 | 5.23 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 754.33 | 3 | Ф | 18 | 150.9 | 2 | Ф | 12 |
| 48 | 7.05 | 106 | 650 | 300 | 6.48 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 492.41 | 2 | Ф | 18 | 98.48 | 2 | Ф | 10 |
| 49 | 9.2 | 138 | 650 | 300 | 5.67 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 642.578 | 3 | Ф | 18 | 128.5 | 2 | Ф | 12 |
| 50 | 2 | 30 | 650 | 300 | 12.2 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 18 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 51 | 8.05 | 121 | 650 | 300 | 6.06 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 562.256 | 3 | Ф | 18 | 112.5 | 2 | Ф | 10 |
| 52 | 6.09 | 91.4 | 650 | 300 | 6.97 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 425.359 | 2 | Ф | 18 | 85.07 | 2 | Ф | 10 |
| 53 | 1.5 | 22.5 | 650 | 300 | 14 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 18 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 54 | 1.99 | 29.9 | 650 | 300 | 12.2 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 18 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 55 | 2.83 | 42.5 | 650 | 300 | 10.2 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 18 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 56 | 0.88 | 13.2 | 650 | 300 | 18.3 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 18 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 57 | 3.43 | 51.5 | 650 | 300 | 9.29 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 18 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 58 | 2.69 | 40.4 | 650 | 300 | 10.5 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 18 | 58.5 | 2 | Ф | 10 |
| 59 | 15.12 | 227 | 750 | 300 | 5.1 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 915.254 | 4 | Ф | 18 | 183.1 | 2 | Ф | 12 |
| 60 | 17.68 | 265 | 750 | 300 | 4.72 | 0.82 | 3938 | 337.5 | 1072.96 | 5 | Ф | 18 | 214.6 | 2 | Ф | 12 |
| 61 | 16.85 | 253 | 750 | 300 | 4.83 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 1019.98 | 4 | Ф | 18 | 204 | 2 | Ф | 12 |
| 62 | 12.68 | 190 | 750 | 300 | 5.57 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 767.554 | 4 | Ф | 18 | 153.5 | 2 | Ф | 12 |
| 63 | 15.81 | 237 | 750 | 300 | 4.99 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 957.022 | 4 | Ф | 18 | 191.4 | 2 | Ф | 12 |
| 64 | 7.77 | 117 | 750 | 300 | 7.12 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 470.339 | 2 | Ф | 18 | 94.07 | 2 | Ф | 10 |
| 65 | 6.4 | 96 | 750 | 300 | 7.84 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 387.409 | 2 | Ф | 18 | 77.48 | 2 | Ф | 10 |
| 66 | 7.04 | 106 | 750 | 300 | 7.48 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 426.15 | 2 | Ф | 18 | 85.23 | 2 | Ф | 10 |
| 67 | 1.32 | 19.8 | 750 | 300 | 17.3 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 337.5 | 2 | Ф | 18 | 67.5 | 2 | Ф | 10 |
| 68 | 13.2 | 198 | 750 | 300 | 5.46 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 799.031 | 4 | Ф | 18 | 159.8 | 2 | Ф | 12 |
| 69 | 12.98 | 195 | 750 | 300 | 5.51 | 0.826 | 3938 | 337.5 | 785.714 | 4 | Ф | 18 | 157.1 | 2 | Ф | 12 |
| 70 | 10.96 | 164 | 650 | 300 | 5.19 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 765.506 | 3 | Ф | 18 | 153.1 | 2 | Ф | 12 |
| 71 | 9.38 | 141 | 650 | 300 | 5.62 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 655.15 | 3 | Ф | 18 | 131 | 2 | Ф | 12 |
| 72 | 9.64 | 145 | 650 | 300 | 5.54 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 673.31 | 3 | Ф | 18 | 134.7 | 2 | Ф | 12 |
| 73 | 1 | 15 | 450 | 120 | 7.53 | 0.826 | 945 | 81 | 100.888 | 1 | Ф | 12 | 20.18 | 2 | Ф | 10 |
| 74 | 1 | 15 | 450 | 120 | 7.53 | 0.826 | 945 | 81 | 100.888 | 1 | Ф | 12 | 20.18 | 2 | Ф | 10 |
| 75 | 1.07 | 16.1 | 450 | 120 | 7.28 | 0.826 | 945 | 81 | 107.95 | 1 | Ф | 12 | 21.59 | 2 | Ф | 10 |