كمرات سقف المتكرر الأول

| رقم القطاع | M..SAP | Mu | d | b | C1 | j | Asmax | Asmin | As | R.F.T |  |  | As'' | R.F.T" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.87 | 253 | 650 | 300 | 4.19 | 0.81 | 3413 | 292.5 | 1200.92 | 6 | Ф | 16 | 240.2 | 2 | Ф | 16 |
| 2 | 23.21 | 348 | 650 | 300 | 3.57 | 0.79 | 3413 | 292.5 | 1704.84 | 7 | Ф | 18 | 341 | 4 | Ф | 12 |
| 3 | 27.67 | 415 | 650 | 300 | 3.27 | 0.77 | 3413 | 292.5 | 2082.06 | 7 | Ф | 20 | 416.4 | 4 | Ф | 12 |
| 4 | 4.93 | 74 | 650 | 300 | 7.75 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 344.338 | 2 | Ф | 16 | 68.87 | 1 | Ф | 12 |
| 5 | 11.14 | 167 | 650 | 300 | 5.15 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 778.078 | 4 | Ф | 16 | 155.6 | 2 | Ф | 12 |
| 6 | 6 | 90 | 650 | 300 | 7.02 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 419.072 | 3 | Ф | 16 | 83.81 | 1 | Ф | 12 |
| 7 | 7.15 | 107 | 650 | 300 | 6.43 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 499.395 | 3 | Ф | 16 | 99.88 | 1 | Ф | 12 |
| 8 | 1.2 | 18 | 650 | 300 | 15.7 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 1 | Ф | 12 |
| 9 | 17.84 | 268 | 650 | 300 | 4.07 | 0.81 | 3413 | 292.5 | 1275.82 | 7 | Ф | 16 | 255.2 | 3 | Ф | 12 |
| 10 | 11.16 | 167 | 650 | 300 | 5.15 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 779.475 | 4 | Ф | 16 | 155.9 | 2 | Ф | 12 |
| 11 | 18.15 | 272 | 650 | 300 | 4.04 | 0.81 | 3413 | 292.5 | 1299.92 | 7 | Ф | 16 | 260 | 3 | Ф | 12 |
| 12 | 5.13 | 77 | 650 | 300 | 7.59 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 358.307 | 2 | Ф | 16 | 71.66 | 1 | Ф | 12 |
| 13 | 16.65 | 250 | 650 | 300 | 4.21 | 0.81 | 3413 | 292.5 | 1184.03 | 6 | Ф | 16 | 236.8 | 3 | Ф | 12 |
| 14 | 1.61 | 24.2 | 450 | 120 | 5.93 | 0.826 | 945 | 81 | 162.429 | 2 | Ф | 12 | 32.49 | 1 | Ф | 12 |
| 15 | 1 | 15 | 450 | 120 | 7.53 | 0.826 | 945 | 81 | 100.888 | 2 | Ф | 12 | 20.18 | 1 | Ф | 12 |
| 16 | 1.4 | 21 | 450 | 120 | 6.36 | 0.826 | 945 | 81 | 141.243 | 2 | Ф | 12 | 28.25 | 1 | Ф | 12 |
| 17 | 7.85 | 118 | 650 | 300 | 6.14 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 548.286 | 3 | Ф | 16 | 109.7 | 1 | Ф | 12 |
| 18 | 15.62 | 234 | 650 | 300 | 4.35 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 1105.48 | 6 | Ф | 16 | 221.1 | 2 | Ф | 12 |
| 19 | 12.16 | 182 | 650 | 300 | 4.93 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 849.32 | 5 | Ф | 16 | 169.9 | 2 | Ф | 12 |
| 20 | 16.83 | 252 | 650 | 300 | 4.19 | 0.81 | 3413 | 292.5 | 1197.85 | 6 | Ф | 16 | 239.6 | 3 | Ф | 12 |
| 21 | 1.6 | 24 | 650 | 300 | 13.6 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 1 | Ф | 12 |
| 22 | 6 | 90 | 650 | 300 | 7.02 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 419.072 | 3 | Ф | 16 | 83.81 | 1 | Ф | 12 |
| 23 | 8.57 | 129 | 650 | 300 | 5.87 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 598.575 | 3 | Ф | 16 | 119.7 | 2 | Ф | 12 |
| 24 | 13 | 195 | 650 | 300 | 4.77 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 909.186 | 5 | Ф | 16 | 181.8 | 2 | Ф | 12 |
| 25 | 15.24 | 229 | 650 | 300 | 4.41 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 1076.7 | 6 | Ф | 16 | 215.3 | 2 | Ф | 12 |
| 26 | 11.91 | 179 | 650 | 300 | 4.98 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 831.859 | 5 | Ф | 16 | 166.4 | 2 | Ф | 12 |
| 27 | 14.43 | 216 | 650 | 300 | 4.53 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 1015.71 | 6 | Ф | 16 | 203.1 | 2 | Ф | 12 |
| 28 | 4.78 | 71.7 | 650 | 300 | 7.87 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 333.861 | 2 | Ф | 16 | 66.77 | 1 | Ф | 12 |
| 29 | 2.92 | 43.8 | 650 | 300 | 10.1 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 1 | Ф | 12 |
| 30 | 12.45 | 187 | 650 | 300 | 4.87 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 869.575 | 5 | Ф | 16 | 173.9 | 2 | Ф | 12 |
| 31 | 12.19 | 183 | 650 | 300 | 4.93 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 851.416 | 5 | Ф | 16 | 170.3 | 2 | Ф | 12 |

| رقم القطاع | Qu (kN) | b (mm) | d (mm) | qu | As | عدد أفرع الكانة | عدد الكانات في المتر | التسليح |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 244.5 | 300 | 650 | 1.254 | 69.22 | 2 | 7 | 7 | Ф | 10 |
| 2 | 190.5 | 300 | 650 | 0.977 | 47.59 | 2 | 6 | 6 | Ф | 8 |
| 3 | 16.5 | 120 | 450 | 0.306 | min | 2 | 5 | 5 | Ф | 8 |
| 4 | 250.1 | 300 | 650 | 1.283 | 72.17 | 2 | 7 | 7 | Ф | 10 |