|  |  |  |  |  |  |  | wall 2 |  | wall 3 |  | wall 5 |  | wall 7 |  | wall 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Wi | Hi | Wi * Hi | Fi | Fi X Hi | Mt | Firwi | Firwi*Hi | Firwi | Firwi*Hi | Firwi | Firwi*Hi | Firwi | Firwi*Hi | Firwi | Firwi*Hi |
| بدروم | 4902 | 3 | 14706 | 7.51 | 22.5 | 1.199 | 0.115 | 0.3463 | 0.025 | 0.0747 | 0.227 | 0.6823 | 0.004 | 0.0107 | 0.019 | 0.0563 |
| أرض | 4386 | 6 | 26316 | 13.44 | 80.6 | 2.146 | 0.207 | 1.2393 | 0.045 | 0.2674 | 0.407 | 2.4417 | 0.006 | 0.0382 | 0.034 | 0.2015 |
| أول علوي | 4386 | 9 | 39474 | 20.15 | 181.4 | 3.218 | 0.31 | 2.7884 | 0.067 | 0.6015 | 0.61 | 5.4939 | 0.01 | 0.0859 | 0.05 | 0.45338 |
| 2 | 4386 | 12 | 52632 | 26.87 | 322.4 | 4.291 | 0.413 | 4.9572 | 0.089 | 1.0694 | 0.814 | 9.767 | 0.013 | 0.1528 | 0.067 | 0.80601 |
| 3 | 4386 | 15 | 65790 | 33.59 | 503.8 | 5.364 | 0.516 | 7.7457 | 0.111 | 1.671 | 1.017 | 15.261 | 0.016 | 0.2387 | 0.084 | 1.25939 |
| 4 | 4386 | 18 | 78948 | 40.31 | 725.5 | 6.437 | 0.62 | 11.154 | 0.134 | 2.4062 | 1.221 | 21.976 | 0.019 | 0.3437 | 0.101 | 1.81352 |
| 5 | 4386 | 21 | 92106 | 47.02 | 987.5 | 7.51 | 0.723 | 15.182 | 0.156 | 3.2751 | 1.424 | 29.911 | 0.022 | 0.4679 | 0.118 | 2.46841 |
| 6 | 4386 | 24 | 105264 | 53.74 | 1289.8 | 8.583 | 0.826 | 19.829 | 0.178 | 4.2777 | 1.628 | 39.068 | 0.025 | 0.6111 | 0.134 | 3.22404 |
| 7 | 4386 | 27 | 118422 | 60.46 | 1632.4 | 9.655 | 0.929 | 25.096 | 0.201 | 5.4139 | 1.831 | 49.445 | 0.029 | 0.7734 | 0.151 | 4.08043 |
| 8 | 4386 | 30 | 131580 | 67.18 | 2015.3 | 10.73 | 1.033 | 30.983 | 0.223 | 6.6838 | 2.035 | 61.043 | 0.032 | 0.9548 | 0.168 | 5.03757 |
| 9 | 4386 | 33 | 144738 | 73.89 | 2438.5 | 11.8 | 1.136 | 37.489 | 0.245 | 8.0874 | 2.238 | 73.863 | 0.035 | 1.1553 | 0.185 | 6.09545 |
| 10 | 4386 | 36 | 157896 | 80.61 | 2902.0 | 12.87 | 1.239 | 44.615 | 0.267 | 9.6247 | 2.442 | 87.903 | 0.038 | 1.375 | 0.202 | 7.25409 |
| 11 | 4386 | 39 | 171054 | 87.33 | 3405.9 | 13.95 | 1.343 | 52.361 | 0.29 | 11.296 | 2.645 | 103.16 | 0.041 | 1.6137 | 0.218 | 8.51349 |
|  |  |  | 1198926 | 612.10 | 16507.7 | 97.75 |  | 253.78 |  | 54.748 |  | 500.02 |  | 7.8212 |  | 41.2636 |