تصميم الأعمدة ( short column)لإيجاد الأبعاد المبدئية

| رقم العمود | Pu(kN) | Ac | b (mm) | t (mm) | As | R.F.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2988.15 | 267707.4 | 400 | 700 | 2800 | 8Ф22 |
| 2 | 2924.63 | 262016.7 | 400 | 700 | 2800 | 8Ф22 |
| 3 | 5939.2 | 532091 | 600 | 900 | 5400 | 15Ф22 |
| 4 | 5780.8 | 517900 | 600 | 900 | 5400 | 15Ф22 |
| 5 | 7060.4 | 632539 | 700 | 950 | 6650 | 18Ф22 |
| 6 | 13924.4 | 1247483 | 1000 | 1250 | 12500 | 33Ф22 |
| 7 | 465.3 | 41686.08 | 300 | 300 | 900 | 8Ф12 |

CHECK OF BUKLING

| العمود | b | t | H | λb | short or long | λt | short or long | δb | Madd b | δt | Madd t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 300 | 4000 | 20 | LONG | 20 | LONG | 60 | 27.918 | 60 | 27.918 |
| 2 | 400 | 700 | 4000 | 15 | LONG | 8.57 | SHORT | 45 | 134.46 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 900 | 4000 | 10 | SHORT | 6.67 | SHORT | 0 | 0 | 0 | 0 |