كمرات سقف المتكرر الثاني

| رقم القطاع | M..SAP | Mu | d | b | C1 | j | Asmax | Asmin | As | R.F.T |  |  | As'' | R.F.T" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.12 | 197 | 650 | 300 | 4.75 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 918.069 | 5 | Ф | 16 | 183.6 | 1 | Ф | 16 |
| 2 | 19.03 | 285 | 650 | 300 | 3.94 | 0.8 | 3413 | 292.5 | 1368.75 | 6 | Ф | 18 | 273.7 | 3 | Ф | 12 |
| 3 | 22.64 | 340 | 650 | 300 | 3.61 | 0.79 | 3413 | 292.5 | 1658.08 | 7 | Ф | 18 | 331.6 | 3 | Ф | 12 |
| 4 | 3.77 | 56.6 | 650 | 300 | 8.86 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 1 | Ф | 12 |
| 5 | 10.39 | 156 | 650 | 300 | 5.34 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 725.694 | 4 | Ф | 16 | 145.1 | 2 | Ф | 12 |
| 6 | 6.26 | 93.9 | 650 | 300 | 6.87 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 437.232 | 3 | Ф | 16 | 87.45 | 1 | Ф | 12 |
| 7 | 7.38 | 111 | 650 | 300 | 6.33 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 515.459 | 3 | Ф | 16 | 103.1 | 1 | Ф | 12 |
| 8 | 1.04 | 15.6 | 650 | 300 | 16.9 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 1 | Ф | 12 |
| 9 | 16.14 | 242 | 650 | 300 | 4.28 | 0.81 | 3413 | 292.5 | 1145.03 | 6 | Ф | 16 | 229 | 3 | Ф | 12 |
| 10 | 9.8 | 147 | 650 | 300 | 5.49 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 684.485 | 4 | Ф | 16 | 136.9 | 2 | Ф | 12 |
| 11 | 13.96 | 209 | 650 | 300 | 4.6 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 980.535 | 5 | Ф | 16 | 196.1 | 2 | Ф | 12 |
| 12 | 4.1 | 61.5 | 650 | 300 | 8.49 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 1 | Ф | 12 |
| 13 | 17.07 | 256 | 650 | 300 | 4.16 | 0.81 | 3413 | 292.5 | 1216.3 | 7 | Ф | 16 | 243.3 | 3 | Ф | 12 |
| 14 | 1.1 | 16.5 | 450 | 120 | 7.18 | 0.826 | 945 | 81 | 110.977 | 2 | Ф | 12 | 22.2 | 1 | Ф | 12 |
| 15 | 0.75 | 11.3 | 450 | 120 | 8.69 | 0.826 | 945 | 81 | 81 | 2 | Ф | 12 | 16.2 | 1 | Ф | 12 |
| 16 | 1.01 | 15.2 | 450 | 120 | 7.49 | 0.826 | 945 | 81 | 101.897 | 2 | Ф | 12 | 20.38 | 1 | Ф | 12 |
| 17 | 8.14 | 122 | 650 | 300 | 6.03 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 568.542 | 3 | Ф | 16 | 113.7 | 2 | Ф | 12 |
| 18 | 13.51 | 203 | 650 | 300 | 4.68 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 947.009 | 5 | Ф | 16 | 189.4 | 2 | Ф | 12 |
| 19 | 9.62 | 144 | 650 | 300 | 5.54 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 671.913 | 4 | Ф | 16 | 134.4 | 2 | Ф | 12 |
| 20 | 13.37 | 201 | 650 | 300 | 4.7 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 936.608 | 5 | Ф | 16 | 187.3 | 2 | Ф | 12 |
| 21 | 1.46 | 21.9 | 650 | 300 | 14.2 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 1 | Ф | 12 |
| 22 | 5.6 | 84 | 650 | 300 | 7.27 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 391.134 | 2 | Ф | 16 | 78.23 | 1 | Ф | 12 |
| 23 | 6.3 | 94.5 | 650 | 300 | 6.85 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 440.026 | 3 | Ф | 16 | 88.01 | 1 | Ф | 12 |
| 24 | 10.83 | 162 | 650 | 300 | 5.23 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 756.426 | 4 | Ф | 16 | 151.3 | 2 | Ф | 12 |
| 25 | 12.29 | 184 | 650 | 300 | 4.91 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 858.4 | 5 | Ф | 16 | 171.7 | 2 | Ф | 12 |
| 26 | 9.54 | 143 | 650 | 300 | 5.57 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 666.325 | 4 | Ф | 16 | 133.3 | 2 | Ф | 12 |
| 27 | 13.11 | 197 | 650 | 300 | 4.75 | 0.82 | 3413 | 292.5 | 917.329 | 5 | Ф | 16 | 183.5 | 2 | Ф | 12 |
| 28 | 5.11 | 76.7 | 650 | 300 | 7.61 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 356.91 | 2 | Ф | 16 | 71.38 | 1 | Ф | 12 |
| 29 | 1.91 | 28.7 | 650 | 300 | 12.4 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 292.5 | 2 | Ф | 16 | 58.5 | 1 | Ф | 12 |
| 30 | 10.04 | 151 | 650 | 300 | 5.43 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 701.248 | 4 | Ф | 16 | 140.2 | 2 | Ф | 12 |
| 31 | 10.82 | 162 | 650 | 300 | 5.23 | 0.826 | 3413 | 292.5 | 755.727 | 4 | Ф | 16 | 151.1 | 2 | Ф | 12 |

| رقم القطاع | Qu (kN) | b (mm) | d (mm) | qu | As | عدد أفرع الكانة | عدد الكانات في المتر | التسليح |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238 | 300 | 650 | 1.221 | 65.8 | 2 | 7 | 7 | Ф | 10 |
| 2 | 109.05 | 300 | 650 | 0.559 | min | 2 | 5 | 5 | Ф | 8 |
| 3 | 128.1 | 300 | 650 | 0.657 | 7.934 | 2 | 7 | 7 | Ф | 8 |
| 4 | 32.4 | 120 | 450 | 0.6 | 1.17 | 2 | 5 | 5 | Ф | 8 |