| Wall | Ult. Moment | Normal | Breadth | Depth | Thick | ecc. | C1 | J | Asmin | Used | Rft. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mu (kN.m) | Nu (kN) | b (mm) | d (mm) | t (mm) |  |  |  | (cm2) | As |  |  |  |
| 2 | 4220.88 | -606 | 300 | 2450 | 2500 | Big | 3.017 | 0.745 | 22.46 | 55.91 | 28 |  | 16 |
| 3 | 5624.948 | -226 | 300 | 2750 | 2800 | Big | 3.093 | 0.752 | 25.21 | 72.40 | 37 |  | 16 |
| 5 | 6070.22 | -226 | 300 | 2750 | 2800 | Big | 2.983 | 0.742 | 25.21 | 79.60 | 40 |  | 16 |
| 7 | 707.9212 | -99 | 300 | 1350 | 1400 | Big | 4.207 | 0.811 | 12.38 | 16.43 | 9 |  | 16 |
| 9 | 741.364 | -99 | 300 | 1350 | 1400 | Big | 4.119 | 0.808 | 12.38 | 17.35 | 9 |  | 16 |