| Wall | Ult. Moment | Normal | Breadth | Depth | Thick | ecc. | C1 | J | Asmin | Used | Rft. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mu (kN.m) | Nu (kN) | b (mm) | d (mm) | t (mm) |  |  |  | (cm2) | As |  |  |  |
| 1 | 10199.6 | 1003 | 300 | 3850 | 3900 | Big | 3.661 | 0.790 | 35.29 | 107.9 | 54 |  | 16 |
| 4 | 7572.07 | 226 | 300 | 3770 | 3820 | Big | 3.861 | 0.799 | 34.56 | 73.18 | 37 |  | 16 |
| 6 | 1268.685 | 414 | 300 | 2150 | 2200 | Big | 6.447 | 0.826 | 19.71 | 26.27 | 14 |  | 16 |
| 8 | 3310. 64 | 197 | 300 | 2580 | 2630 | Big | 4.038 | 0.806 | 23.65 | 47.21 | 24 |  | 16 |