**كيمياويات سيكا**

**معالجة الخرسانه (( انتيسول ))**

**بيتومين مطاطى (( سيكا بيتومين ))**

**تأخير زمن الشك (( بلاستمنت ))**

**مانع نفاذية الماء (( بلاستو كريت ان ))**

**مقوى الارضيات الخرسانيه (( بوريجو 5 اس ))**

**دهان زيتى للشدات (( سيكا فورم اويل ))**

**رولات العزل (( سيكا بيتو سيل بى 4 ))**

**قوة الالتصاق (( سيكا بوند ))**

**ملئ الفواصل (( سيكا ديور كومبيفليكس ))**

**لصق البلاط (( سيكا لاصقه ))**

**ملئ الشروخ (( سيكا كراك سيل ))**

**مانع صدأ الحديد (( سيكا ايكوسيت ))**

**الدهانات الايبوكسيه (( سيكا فلور ))**

**ربط الخرسانه القديمه و الجديده (( سيكا لاتكس ))**

**تضاف للمونه لتكون عازله للماء (( سيكا لاتكس ))**

**ملئ فواصل السيراميك (( سيكا تايل جراوت ))**

**عازل اسمنتى (( سيكا توب سيل ))**

**تحسين تشغيل الخرسانه (( سيكا فيسكو كريت 5400 ))**

**تثبيت الركائز (( سيكا جراوت 200 ))**

**خفض نسبة الماء (( سيكا منت ))**