## Slide 1
عنوان البحث
دراسة تأثير التربة الإنتفاخية على سلوك الأوتاد المنفردة
Studying the Influence of Expansive Soil on the
behaviour of the Single Piles
إشراف الدكتور : طلال عواد
تقديم : رجاء عباس

## Slide 2: المحتويات
مقدمة
الدراسة الحقلية والرياضية لتأثير التربة الإنتفاخية على الأوتاد.
حساب تشوه (إنتفاخ) التربة .
التحليل الرياضي لسلوك الأوتاد المنفردة في تربة إنتفاخية .
نموذج مخبري لدراسة الأوتاد في تربة إنتفاخية.
تصميم الأوتاد المتوضعة في الترب الإنتفاخية .
العوامل المؤثرة على سلوك الأوتاد في الترب الإنتفاخية .
نتائج وملاحظات.
المراجع

## Slide 3: مقدمة
استخدمت الأوتاد كطريقة للتأسيس على الترب المنتفخة حتى عام1950 دون مراعاة تأثير التربة الإنتفاخية , لكن فيما بعد تم ملاحظة وجود تشوهات في المنشآت المتوضعة على تربة إنتفاخية حتى في حالة إستخدام الأساسات الوتدية. [8]
(1956.Bozozuk.M) :
قام بمراقبة 12 بيت سكني في جنوب أفريقيا تم تأسيسهم على تربة إنتفاخية
باستخدام أوتاد من البيتون المسلح بطول 9 m وذات قواعد موسعة حيث
وجد تشوهات هيكلية في تلك الأبنية
وبمراقبة الأوتاد وجد أنها قد إرتفعت بمقدار وصل في بعضها إلى 85mm
وقد تبين أن جسم الوتد قد انهار بسبب عدم كفاية التسليح الموضوع فيه
نتيجة تأثير التربة الإنتفاخية وعدم مراعاة ذلك في الدراسة. [4]

## Slide 4: الدراسة الحقلية والرياضية لتأثير التربة الإنتفاخية على الأوتاد
الدراسة الحقلية E .A .Sorochan) ) : [4]
قام بمراقبة حقلية لوتد غير محمل طوله 7m غرز في تربة
إنتفاخية ثم رطبت التربة المحيطة بالوتد لكامل إرتفاعه
وكانت النتائج كما يلي :
سطح التربة تشوه بمقدار160mm الوتد تشوه بمقدار 40mm كما في الشكل:
- وجد أنه عندما تنتفخ التربة المحيطة بالوتد
تنتقل القوى إلى الوتد من خلال الإحتكاك
بين التربة والسطح الجانبي للوتد وبالتالي
يحصل إرتفاع بالوتد .

## Slide 5
وجد أن إنتفاخ طبقات التربة غير متساوي مع العمق إذ يحصل إنتفاخ أكبرفي
الطبقات العلوية من التربة ثم يتناقص الإنتفاخ مع زيادة العمق لذلك فإن الطبقات
العليا ستعمل على رفع الوتد بقيمة أعظمية بينما الطبقات السفلية تعمل على رفع
الوتد بقيمة أصغرية.
وبالتالي قسم الوتد إلى منطقتين :
- المنطقة الفعالة active zone :
تتشوه التربة بمقدار أكبر من تشوه الوتد وبالتالي تؤثر التربة على الوتد بقوة رفع
نحو الأعلى .
- منطقة الإعاقة أو الفرملة anchor zone :
تتشوه التربة بمقدار أقل من تشوه الوتد وبالتالي يوجد إحتكاك سلبي يمانع إرتفاع
الوتد.
- النقطة المحايدة Neutral point : هي الحد الفاصل بين المنطقتين السابقتين ويكون فيها تشوه التربة مساوياً لتشوه الوتد.

## Slide 6
Forces acting on a pile
ACTIVE
ZONE
ANCHOR
ZONE

## Slide 7
حصل E.A.Sorochan)) على النتيجة التالية :
تتحرض قوى شادة في الوتد بتأثير الإنتفاخ غير المتجانس لطبقات التربة التي
تعمل إلى رفعه في المنطقة الفعالة وإرسائه في منطقة الفرملة وبالتالي يجب
وضع تسليح إضافي في الوتد لمقاومة الإجهادات الشادة التي تتولد بسبب إنتفاخ
التربة المحيطة به .

## Slide 8: الدراسة الرياضية (G.T. Hong; R.L. Lytton-2008) : [2]
حساب تشوه التربة :
- يتم حساب تشوه التربة بعلاقات رياضية تعتمد بشكل أساسي على مقدرة التربة
على إمتصاص الماء suction soil profile قبل الترطيب وبعد الترطيب
والإجهادات المطبقة .
- حيث يتم تقسيم مقطع التربة إلى عدة طبقات ومن أجل كل طبقة تحسب مقدرة
التربة على الإمتصاص البدائية قبل الترطيب والنهائية بعد الترطيب إعتماداًعلى
علاقات حسابية تتعلق بضغط ماء المسام في التربة وكمية الغاز وبخارالماء
الموجودين في التربة ودرجة الحرارة والجاذبية الأرضية وعوامل أخرى ..

## Slide 9
- حساب تشوه الوتد :
يتم بتقسيمه إلى عدة أقسام بطول متساوي h
مساحة المقطع العرضي للوتد
عامل المرونة للوتد
وباستخدام النموذج المبين في الشكل
يتم كتابة معادلات التوازن لكل قسم
وحساب التشوهات
القوة الداخلية الناتجة في العنصر i
القوة الخارجية على العنصر i

## Slide 10
- ويوضح الشكل التالي نتائج نموذجية للدراسة الرياضية:
(G.T. Hong; R.L. Lytton-2008) : [2]

## Slide 11
الحركة أو الإزاحة النسبية بين الوتد وجزيئات التربة:
عندما يكون تشوه التربة يساوي تشوه الوتد وبالتالي
لا توجد حركة نسبية بين جزيئات التربة والوتد
فوق هذه النقطة تحاول إجهادات القص رفع الوتد نحو الأعلى
و تحت هذه النقطة تحاول إجهادات القص تثبيت الوتد وإرسائه
العلاقة بين إجهاد القص والحركة النسبية كما يلي:
إجهاد القص بين التربة والوتد
مقاومة القص الحدية .
قطر الوتد
ويصل إجهاد القص إلى القيمة الحدية عندما الحركة النسبية بين التربة والوتد تساوي 1.2% من قطر الوتد (Aurora et al. 1981)

## Slide 12: مقارنة نتائج الدراسة الرياضية مع نتائج حقلية مقاسة :
- أجريت الدراسة الحقلية من قبل ((Kim and O’Neill 1998
لوتد بيتوني مصبوب بالمكان قطره 30cm طوله 4m يتوضع
في تربة غضارية متوسطة الإنتفاخ
- تم الحصول على النتائج التالية :
- إنتفاخ سطح التربة الأعظمي 36mm
- رأس الوتد إرتفع بمقدار 4mm
- الضغط الأفقي الأعظمي 54 kpa على عمق 61cm

## Slide 13
- ويبين الشكل التالي نتائج العلاقات الحسابية والنتائج المقاسة حقلياً
ودرجة التوافق بينهما:

## Slide 14
قوى الرفع الأعظمية 55) kN , 34 , 19) عند الأعماق (0.45, 1.1, 2) m على التوالي كما في الشكل:

## Slide 15
كذلك يوضح الشكل التالي قوة القص وإجهاد القص التي تميل إلى رفع الوتد في جزئه العلوي ثم تتحول إلى قوى إرساء عند العمق 1.7m
نلاحظ توافق جيد بين
القيم المقاسة حقلياً من قبل (Kim and O’Neill 1998)
والقيم الحسابية من قبل ( (G.T. Hong; R.L. Lytton-2008

## Slide 16: حساب تشوه (إنتفاخ) التربة
    ( Nelson and Miller, 1992) (1: [1]
    نقسم التربة إلى n طبقة سماكة كل منها Z
    مقدار إنتفاخ التربة في الحقل كما يلي :
    ضغط الإنتفاخ من أجل (constant volume oedometer test)
    دليل الإنتفاخ
    الإجهاد الكلي في منتصف الطبقة المدروسة ويساوي إلى إجهاد الوزن الذاتي
    الفعال مضافاً إليه الحمولة الخارجية في حالة وجودها.

## Slide 17: تحديد ضغط الإنتفاخ :
الإجهاد الذي يتم غمر العينة عنده .
ضغط الإنتفاخ من أجل
Consolidation swell test
و تختلف قيمتها حسب منرالات الغضار clay soil in Colorado) )

## Slide 18: يتم تحديد دليل الإنتفاخ كمايلي:
هو ميل المستقيم AC في الشكل المجاور:

## Slide 19: 2) حساب إنتفاخ التربة حسب Mustafaev.A.A : [4]
أعطى العلاقة التجريبية التالية :
الإنتفاخ النسبي الإنتفاخ النسبي الحر ضغط الإنتفاخ
الإجهادات الناتجة من أجل وتد :
الحمولة الحرجة على الوتد
الإجهادات الناتجة من تأثير وزن التربة غير المرطبة والواقعة خلف المساحة المرطبة :
الوزن الحجمي للتربة , عمق التأسيس
عامل يتحدد عمق التأسيس وأبعاد المساحة المرطبة

## Slide 20
نمثل ضغط الإنتفاخ بمسقيم شاقولي يبعد عن المحورالشاقولي بالمقدار
وبالتالي سوف يتقاطع مع منحني الإجهادات الكلية
وتتحدد لدينا منطقتان كما في الشكل:
- المنطقة الإولى يحصل فيها إنتفاخ
  - المنطقة الثانية لا يحصل فيها إنتفاخ

## Slide 21
من أجل تحديد عمق منطقة الإنتفاخ نأخذ :
من أجل تحديد مقدار إنتفاخ التربة :
:
:

## Slide 22
تغير تشوه (إنتفاخ)التربة مع العمق بعد تقريبه :
ومن أجل جملة إحداثية تبدأ من قدم الوتد يكون :
:

## Slide 23: التحليل الرياضي لسلوك الأوتاد المنفردة في تربة إنتفاخية
المعادلة التفاضلية التي تصف تغير الإجهادات والتشوهات لوتد منفرد في تربة إنتفاخية محمل بحمولة شاقولية P.
تحديد موقع النقطة المحايدة.
تحديد قوة الرفع للتربة المؤثرة على الوتد.

## Slide 24: المعادلة التفاضلية التي تصف تغير الإجهادات والتشوهات لوتد منفرد في تربة إنتفاخية محمل بحمولة شاقولية P :
وتد طوله L مساحة مقطعه F الحمولة الشاقولية P كل
مقطع من الوتد يحصل فيه تشوه شاقولي
ويكون الإجهاد :
يعبر عن مقاومة التربة وفق السطح الجانبي للوتد
عامل يصف مقاومة إزاحة التربة على محيط الوتد
مقاومة الوتد يعبر عنها بقوة حجمية :
محيط الوتد.
[4]

## Slide 25
نكتب معادلة التوازن لعنصر تفاضلي من الوتد
(مع الإستعانة بالشكل المجاور):
وبتعويض بقيمتها ثم إصلاح المعادلة ينتج:
وهي المعادلة التفاضلية التي تصف سلوك وتد يتوضع في تربة إنتفاخية

## Slide 26
ولحل هذه المعادلة وبفرض سماكة طبقة التربة الإنتفاخية أكبر من طول الوتد
نلاحظ أن التابع متقطع لذلك نقسم الوتد إلى جزأين :
الجزء الأول :
حيث يظهر تأثير التربة الإنتفاخية معادلته :
وهي معادلة تفاضلية غير متجانسة لهاحل عام وحل خاص
الحل الكلي هومجموع الحل العام والخاص وينتج:
:

## Slide 27
الجزء الثاني :
لا يظهر تأثير للتربة الإنتفاخية معادلته :
وهي معادلة تفاضلية غير متجانسة
الحل الكلي هو مجموع الحل العام والخاص :
:

## Slide 28
تحديد ثوابت التكامل:
(1 عند مقطع الوتد العلوي
فإن التشوه النسبي يتحدد بالعلاقة :
ينتج :
2) عند مقطع الوتد السفلي
فإن التشوه النسبي يتحدد بالعلاقة :
ينتج :

## Slide 29
3 ) عند الحد الفاصل بين جزأي الوتد يكون:
- يعطي الشرطان السابقان معادلتين بمجهولين بحلهما ينتج:

## Slide 31
تحديد موقع النقطة المحايدة : [4]
من أجل النقطة المحايدة :
بعد موقع النقطة المحايدة عن أسفل الوتد
ويحسب من المعادلة التالية :

## Slide 32
قوة رفع التربة المؤثرة على الوتد : [4]
قوة رفع التربة المؤثرة على الوتد تظهر في المنطقة الفعالة
والعلاقة التي تحدد هذه القوة لها الشكل التالي :
وبإجراء التكامل تنتج المعادلة التالية :

## Slide 33
مثال: [4]
وتد من البيتون المسلح قطره طوله عامل مرونته
محمل شاقولياً بحمولة يتوضع في تربة غضارية منتفخة سماكتها
وزنها الحجمي
ضغط إنتفاخها الإنتفاخ النسبي الحر
المطلوب :
تحديد عمق المنطقة المنتفخة .
مقدار إنتفاخ التربة حول الوتد .
بفرض يطلب إنشاء مخطط تغير الإزاحة الشاقولية والإجهادات الناظمية
تحديد موضع النقطة المحايدة .
قوة رفع التربة المؤثرة على الوتد .

## Slide 34
1 ) تحديد عمق المنطقة المنتفخة :

## Slide 35
2) مقدار إنتفاخ التربة حول الوتد :

## Slide 36
(3 الجزء الأول :
يظهر تأثير التربة الإنتفاخية
الجزء الثاني :
لا يظهر تأثير للتربة الإنتفاخية
تنتج المعادلتين:
:
:

## Slide 37
- تحديد الإجهادات الناظمية المؤثرة على الوتد :
الجزء الأول :
الجزء الثاني :

## Slide 38
التشوه الشاقولي للوتد u(z)
الإجهادات الناظمية في الوتد

## Slide 39
4) تحديد موضع النقطة المحايدة :
بالتعويض في المعادلة:
وبعد الإصلاح تنتج المعادلة:
(5قوة رفع التربة المؤثرة على الوتد :

## Slide 40: نموذج مخبري لدراسة الأوتاد في تربة إنتفاخية
(1988. (Chen, F.H : [3]
- تم استخدام تربة عالية الإنتفاخ مواصفاتها كما يلي :
حد السيولة 50% , حد اللدونة 24% , دليل اللدونة 26%
النسبة المارة من المنخل 200 تساوي 82.4%
الرطوبة المثالية 21% .
الوزن الحجمي الأعظمي 18.8 KN\m³
- وضعت التربة في حوض معدني بعمق 23cm رطوبتها البدائية 14%
و تم حفر مجموعتان من الثقوب في التربة لإنشاء أوتاد بيتونية .

## Slide 41
المجموعة الأولى Friction piles :
النموذج يكون فيه تأثير ضغط الإنتفاخ فقط على جوانب الوتد دون قاعدته
وهي بقطر 5cm و طول 23cm
أي تصل إلى قعر الحوض وبالتالي لايوجد تماس بين التربة وقاعدة الوتد .
المجموعة الثانية End Bearing piles :
النموذج يكون فيه تأثير ضغط الإنتفاخ فقط على قاعدة الوتد دون جوانبه
حفرت الثقوب بقطر 6cm بينما قطر الوتد 5cm
طول الأوتاد 15cm ( يوجد تماس بين قاعدة الوتد والتربة) .
- مقدار التشوه سجل بوضع مؤشر تشوه مباشرة على رأس وتد من كل مجموعة.
- ضغط الرفع سجل بوضع حلقة قياس متمركزة فوق رأس وتد من كل مجموعة.
كما في الشكل التالي:

## Slide 42
Apparatus for determination the uplift forces on piles

## Slide 43: - تم ترطيب التربة بواسطة إدخال مجموعة من الأنابيب البلاستيكية المثقبة حول الوتد وتم إضافة الماء من خلال الأنابيب المثقبة للحصول على حالة الإشباع كما في الشكل:

## Slide 44
- تتوضح النتائج في الشكلين التاليين:

## Slide 45: القيم العظمى المسجلة :

## Slide 46
حسب (1988. (Chen, F.H: [3]
قوة الرفع المؤثرة على الوتد بسبب إنتفاخ التربة :
نصف قطر الوتد , طول الوتد .
معامل الإحتكاك بين قوة الرفع للتربة والوتد .
ضغط الإنتفاخ.
عمق منطقة التربة المتأثرة بالترطيب.
قوة الإعاقة الكلية (قوة الإرساء) تحسب كما يلي:
- من أجل وتد بقطر ثابت:
الحمولة الميتة
الإحتكاك بين التربة والوتد في الجزء غير المرطب
- من أجل وتد بقاعدة موسعة :
وزن التربة الكلي فوق القاعدة كما في الشكل التالي .
قوة مقاومة القص على سطح الإنهيارالمفروض كما في الشكل:

## Slide 47: Grade beam and pile system

## Slide 48
قوى الرفع من أجل : Friction piles
قوى الرفع من أجل End Bearing piles :
التربة حول الوتد تنتفخ بالإتجاه الشاقولي والأفقي وبفرض ضغط الإنتفاخ الشاقولي مساوي للأفقي يكون:
معامل الإحتكاك بين قوة الرفع للتربة والوتد :

## Slide 49
مثال : [3]
وتد بيتوني نصف قطره r = 20cm طوله L =3m
يتوضع في تربة إنتفاخية ضغط 480 kpa u =
الحمولة الميتة p =960 kpa
(1 احسب محصلة الحمولة في حالة حدوث الترطيب لكامل طول الوتد .
(2 احسب محصلة الحمولة في حالة حدوث الترطيب لعمق Zs = 1.5m
وبفرض الإحتكاك بين التربة والوتد في الجزء غير المرطب s = 24 kpa
الحل:
(1قوة الرفع الكلية نحو الأعلى :
الحمولة نحو الأسفل:
المحصلة نحوالأعلى :

## Slide 50
2) قوة الرفع الكلية نحو الأعلى :
الحمولة نحو الأسفل :
المحصلة نحو الأسفل :

## Slide 51
مثال : [9]
وتد بقاعدة موسعة طوله 7m قطر الجذع Ds= 0.8m
يتوضع في تربة إنتفاخية ضغط إنتفاخها
الحمولة الخارجية P = 900 kN
زاوية الإحتكاك بين التربة والوتد عمق المنطقة الفعالة 5m
التماسك غير المصرف للتربة عند قاعدة الوتد
عامل قدرة تحمل التربة والمطلوب :
احسب قطر القاعدة الموسعة
الحل:
قوة الرفع المؤثرة على الوتد :

## Slide 52
- من أجل حساب قطر القاعدة للوتد نأخذ:
- من أجل التصميم نعتبر الحمولة الخارجية P=0 وعامل الأمان Fs=1.25 ثم نجري
التحقيق على عامل الأمان Fs=2
التحقيق :

## Slide 53
مثال : [3]
شيدت إحدى المدارس في عام1962 باستعمال أوتاد من البيتون المسلح
بقطر 70cm وطول 4m تخترق تربة إنتفاخية بسماكة3m وتستند
على تربة صخرية
صممت الأوتاد من أجل قدرة تحمل 960 kpa
وإحتكاك جانبي96 kpa
وباعتبار الحمولة الميتة 718 kpa
في عام 1964 بدأت تظهر التشققات وبدأ المتعهد بعمليات الإصلاح لكن دون جدوى
وفي عام1972 أجرى الباحث ( (Chen, F.H التحريات اللازمة من أجل معرفة
أسباب التشققات حيث أجرى تجارب لمعرفة مقدار إنتفاخ التربة
ويبين الشكل التالي نموذج لأحد تجارب الإنتفاخ المجراة على عينات مستخرجة من
سبور في منطقة التأسيس :

## Slide 54
قوى الرفع :
وباعتبار ضغط الانتفاخ :
قوى الإرساء :
المحصلة :

## Slide 55
الشكل التالي يظهر تشقق في أحد الأوتاد بسبب قوى الشد :
Tension crack developed at approximately
3 feet below grade beams

## Slide 56: الشكل التالي يوضح إنهيار بسبب قوة الرفع الهائلة :
Compression failure pedestal placed above pile and beneath
grade beam Uplifting pressure 30psf

## Slide 57: تصميم الأوتاد المتوضعة في الترب الإنتفاخية
في تصميم الأوتاد على الترب الإنتفاخية يجب تحقيق الشرطين التاليين :
وفق قدرة تحمل الوتد :
يجب أن يكون الوتد قادر على تحمل حمولة المبنى وقوى الرفع الناتجة عن تأثير التربة الإنتفاخية .
وفق تحقيق شرط التشوهات :
تشوه الوتد بسبب قوى الرفع وحمولة المبنى يجب أن تكون أقل من الحد المسموح . [5]

## Slide 58
ومن أجل الفرضيات التالية : [3]
ضغط الإنتفاخ من أجل تربة عالية الإنتفاخ u=480 kpa
متوسطة الإنتفاخ u=240 kpa
S = 240 kpa , f =0.15 , Zs = 1.5m
وبمعرفة الحمولة الخارجية وقطر الوتد ممكن حساب طول الوتد من المخطط التالي:

## Slide 59
تصميم الأوتاد حسبNelson and Miller .1992) ) : [1]
تمت دراسة الوتد وفق طريقتين :
- لايسمح بأي تشوه شاقولي للوتد وسميت الطريقة الصلبة .
- يوجد قيمة مسموحة للتشوه الشاقولي للوتد وسميت الطريقة المرنة .

## Slide 60
دراسة الوتد بالطريقة الصلبةRigid Design :
لايسمح بأي تشوه شاقولي للوتد
مبدأ التصميم أن الإحتكاك السلبي تحت منطقة الإنتفاخ يضاف إلى الحمولة الميتة ليقاوم قوى الرفع الناتجة عن إنتفاخ التربة
- الطول اللازم من أجل وتد مستقيم ثابت القطر:
عمق منطقة الإنتفاخ
الإحتكاك السلبي في الجزء السفلي من الوتد.
ضغط الإنتفاخ .
الحمولة الميتة .
قطر الوتد.
- قوة الشد العظمى المتولدة في الوتد تحدث في أسفل منطقة الإنتفاخ :
:

## Slide 61
Forces acting on a rigid pile

## Slide 62
دراسة الوتد بالطريقة المرنة Elastic Design :
- ممكن السماح للوتد بتشوه شاقولي
- قوة الرفع المطبقة على كامل طول الوتد :
( من أجل الحالة A)
(من أجل الحالة B)

## Slide 63
- يمكن حساب الطول المطلوب للوتد
وكذلك مقدار القوة العظمى التي يتعرض لها الوتد
من أجل وتد بقطر ثابت أوبقاعدة موسعة بالإستعانة بالمخططات التالية :

## Slide 64
نتيجة :
يكون التصميم بالطريقة الصلبة جيد إذا كانت سماكة التربة الإنتفاخية صغيرة
أما إذا كانت كبيرة سيكون طول الوتد كبير( حوالي ضعفي عمق منطقة الإنتفاخ)
من أجل الأبنية ذات الحمولة الخفيفة وعندها سيكون هذا الطول غير عملي ومن
المفضل التصميم بالطريقة المرنة.

## Slide 65
إن تصميم الأساسات من أجل الإنتفاخ الأعظمي الممكن حصوله مناسب فقط من أجل الترب ضعيفة إلى متوسطة الإنتفاخ
أما من أجل الترب ذات القدرة العالية والعالية جداً للإنتفاخ يصبح التصميم من أجل
الحالات الحدية غير عملي وغير إقتصادي
وكذلك عندما يكون إرتفاع منطقة الإنتفاخ كبير حيث يصبح الزمن اللازم حتى يصل الترطيب إلى هذه الأعماق كبير وأحياناً ممكن أن يتجاوز عمر المنشأة التصميمي
لذلك يجب مراعاة نسبة الترطيب التي تحصل في الأعماق خلال الحياة التصميمية للمنشأة ومقدار الإنتفاخ الذي ينتج عن ذلك خلال العمرالتصميمي للمبنى
(Nelson, et al, 2001)
لاحظ أن بلاطة الأرضيات تبدأ بالتشوه
مباشرة بعد الإنشاء بينما يتأخر تشوه
الأوتاد لعدة سنوات كما في الشكل :
[1]
.

## Slide 66
اقترح العمر التصميمي الأصغري للأساسات
100سنة حسب :\ U.S. D. (2002) \
:( Overton, et al. 2006) -
أجرى دراسة ليبين كيفية تسرب الرطوبة
مع الزمن في مقطع من التربة مؤلف من
3m غضار ثم طبقة claystone
وحصل على النتائج المبينة في الشكل:
- نلاحظ أنه خلال 100 سنة وصل الترطيب
إلى عمق 15m
نلاحظ أنه خلال 100 سنة لا تصل التربة إلى حالة الإشباع
وبالتالي فإن حساب الإنتفاخ بإفتراض أن كامل العمق يتم ترطيبه لحالة الإشباع يمكن تطبيقه في ظروف محددة جداً لأنه غيرعملي وغير إقتصادي . [1]

## Slide 67
الأوتاد ذات اللولب Helical pier : [1] [6]
- تتألف من جذع معدني مقطعه دائري أو مربع
يوجد في أسفله صفيحة تشكل لولب كما في الشكل:
- تستخدم بأقطار صغيرة مقارنة ًمع الركائز البيتونية
وبالتالي يكون سطحها الجانبي المعرض للتربة أصغر
إضافة إلى أن سطح الفولاذ أقل إحتكاكاً مع التربة
من البيتون
هذه العوامل تقلل من قوى الرفع التي تتعرض لها الركيزة بسبب إنتفاخ التربة .
عند إنشائها في الموقع تنجز بتطبيق عزم يعطي إعاقة لقوى الرفع وتكون زيادة
قيمة هذا العزم أكثر فعالية من زيادة الطول في الركائز البيتونية .

## Slide 68
مثال : [1]
مقطع التربة مؤلف من طبقة غضار بسماكة
3mتتوضع فوق طبقة من claystone
والجدول يوضح بعض الخواص لكلا الطبقتين :
وبفرض تم التأسيس على هذه التربة بواسطة
أوتاد بقطر من أجل حمولة
(1إحسب مقدار تشوه سطح التربة .
(2إحسب الطول المطلوب للوتد بدون أي تشوه مسموح ثم إحسب التسليح.
3)إحسب الطول المطلوب للوتد بتشوه مسموح ثم إحسب التسليح.
(4إحسب الطول المطلوب للوتد ذي قاعدة موسعة بتشوه مسموح ثم إحسب التسليح.
(5الطول المطلوب من أجل Helical pier بتشوه مسموح .
6) قارن بين النتائج السابقة .

## Slide 69
(1 مقدار تشوه سطح التربة :
(clay)
(claystone)
(clay)
(claystone)
- نقسم إلى 35 طبقة وبالتالي سماكة كل طبقة ( 11.7 / 35= 0.33 m)
- مقدار إنتفاخ التربة في الحقل:

## Slide 70
2) الطول المطلوب للوتد بدون أي تشوه مسموح:
قوى الرفع الناتجة عن إنتفاخ التربة:
(clay)
(claystone)
قوى الإحتكاك السلبي في منطقة الإرساء :
قوة الشد العظمى:
بإستخدام تسليح,Grade 60 الإجهاد المسموح

## Slide 71
3) الطول المطلوب للوتد بتشوه مسموح :
من المخطط : case A
ومن المخطط التالي:
For Grade 60 steel:

## Slide 72
4) وتد ذي قاعدة موسعة بتشوه مسموح :
ومن المخطط المجاور :
من المخطط المجاور:
For Grade 60 steel:

## Slide 73
5) من أجل Helical pier بتشوه مسموح :
Helical pier يتشوه بمقدار تشوه التربة على العمق
بالحساب يتبين أن :
مقدار تشوه التربة ﺒ 50mm يحدث على عمق 5.2 m
وبالتالي :

## Slide 74
6) المقارنة بين النتائج السابقة :
يبين الجدول التالي الأطوال المطلوبة من أجل التصميم للحالات السابقة
( وهي تمثل الحالات الحدية) :
- نلاحظ أن استخدام أوتاد ثابتة القطر بتشوه مسموح فيه تخفيض للطول حوالي 13% بينما الأوتاد ذات القاعدة الموسعة فيها تخفيض 41% عن السابقة أما
الأوتاد ذات اللولب الحلزوني ( Helical pier) تعتبر التقنية الأكثر فعالية .

## Slide 75
- يبين الجدول التالي الطول المطلوب من أجل العمر التصميمي 100 سنة :
- نلاحظ أن إستخدام هذا الجدول فيه تخفيض للطول بحوالي 38% إلى 65%
عن التصميم من أجل الحالات الحدية السابقة .
- نلاحظ في الحالتين 2 و 3 من الجدول أن إستبدال 3m بتربة غير قابلة للإنتفاخ
يلغي الحاجة إلى إستخدام الأوتاد من أجل التشوه المسموح . [1]

## Slide 76
مثال : [6]
(1وتد من البيتون المسلح غير محمل قطره 25cm طوله 5.5m
يتوضع في تربة إنتفاخية u= 960 kpa
3m = Zs
الإحتكاك السلبي S= 96 kpa و المطلوب إيجاد عامل الأمان .
(2بفرض أن معامل الإحتكاك بين التربة والبيتون مماثل لمعامل
الإحتكاك بين التربة والفولاذ ولدينا :
وتد Helical pirer بمقطع مربع طول ضلعه 1.5 inch (3.81cm)
وعزم تركيبه Torque = 5.5 kN.mأوجد عامل الأمان .
وتد Helical pirer بمقطع دائري نصف قطره 2-7/8 inch (7.3 cm)
وعزم تركيبه Torque = 5.5 kN.m أوجد عامل الأمان .

## Slide 77
الحل:
(1 قوى الرفع المؤثرة على الوتد بسبب إنتفاخ التربة :
قوى المقاومة (قوى الإرساء):
no ok

## Slide 78
2 ) Helical pirer بمقطع مربع طول ضلعه 1.5inch :
- قوى الرفع المؤثرة على الوتد بسبب إنتفاخ التربة : uplifting force
- قوى المقاومة (قوى الإرساء) withholding force :
:
Aمساحة المقطع , Pالحمولة الخارجية
العزم المطبق أثناء التنفيذ .
عامل يؤخذ من الجدول التالي واحدته :

## Slide 79
ok ( عامل الأمان)

## Slide 80
Helical pirer - بمقطع دائري نصف قطره 2-7/8inch:
قوى الرفع المؤثرة على الوتد بسبب إنتفاخ التربة :
قوى المقاومة (قوى الإرساء):
ok

## Slide 81
نتيجة :
الأوتاد ذات اللولب steel shaft helical أكثر فعالية من
الركائز البيتونية ويمكن استخدامها من أجل الترب العالية
الإنتفاخ أما من أجل الترب متوسطة إلى منخفضة الإنتفاخ
ممكن أن نستخدم الركائز البيتونية . [1]

## Slide 82
قوة الشد الكلية في الوتد حسب Collins-1953 : [5]
- من أجل وتد غير محمل على العمق h
التماسك الفعال
معامل للضغط الأفقي ممكن أن نعتبره (1)
الإجهادات الشاقولية الفعالة
زاوية الإحتكاك بين التربة والوتد
من أجل : طول الوتد يكون :
- من أجل وتد محمل :

## Slide 83
H.G.Poulos,E.H.Davis-1988)) [5]
تم تقسيم الوتد إلى n جزء وحساب التشوهات
لكل جزء وإعتماداً على Elastic Theory
مع مراعاة النقاط التالية :
- التربة متجانسة ومرنة في نصف الفراغ .
- عدم حدوث سطح إنزلاق بين التربة والوتد .
- الوتد غير قابل للإنضغاط .
- تشوه التربة يتناقص بشكل خطي من القيمة
عند السطح إلى0 عند العمق .
النتائج في المخططات المجاورة :
من الشكل A يمكن حساب قوة الشد العظمى
التي يتعرض لها الوتد .
ومن الشكل B يمكن حساب تشوه الوتد .

## Slide 84
مقارنة نتائج العلاقات الحسابية مع نتائج حقلية مقاسة : [5]
- الدراسة الحقلية : Donaldson-1967
وتد بيتوني في موقع Leeuhof
طول الوتد 10.5m قطره25cm
وضعت مؤشرات على أعماق مختلفة
لقياس قوى الشد
- من أجل ترطيب التربة حفرت 4 ثقوب
بقطر 10cm وعمق 4.5m بعدها عن
الوتد 1m وملئت بالماء
- تم قياس قوى الشد في أوقات مختلفة
على مدى شهرين تقريباً وفي أعماق
مختلفة وكانت النتائج كما في الشكل :
- نلاحظ أن قوى الشد تزداد مع الزمن بعد بدء الترطيب وكذلك مع زيادة الإنتفاخ
وتبلغ قيمها العظمى عند عمق محدد .

## Slide 85
- ونفذت الحسابات النظرية لحساب قوى الشد من قبل
H.G.Poulos,E.H.Davis-1988) )
حسب المخططات السابقة وكان التوافق بين النتائج
الحسابية والنتائج المقاسة مرضياً
( كما في الشكل ) :

## Slide 86
مثال : [5]
وتد بيتوني غيرمحمل قطره d =30cm طوله L =5 cm
يتوضع في تربة إنتفاخية ممكن أن تتعرض للترطيب
في العمق Zs =10d
ويكون مقدار الإنتفاخ الاعظمي عند السطح
ويتناقص بشكل خطي إلى القيمة صفر عند العمق Zs
علماً أن: ,
والمطلوب :
أوجد مقدار إرتفاع الوتد
أوجد قوة الشد العظمى التي يتعرض لها
الحل:

## Slide 87
من الشكل B لدينا :
ينتج :
من الشكلA لدينا :
ينتج :

## Slide 88
-1 تأثير طول الوتد وقطره :
( 1965- Abalev,M.U) قام بدراسة حقلية على
أوتاد بأطوال مختلفة النتائج كما في الشكل:
نلاحظ أنه يقل تشوه الوتد كلما زاد طوله. - [4]
- H.G.Poulos,E.H.Davis-1988)) - [5]
اعتماداً على نظرية المرونة Elastic Theory
استخدم 3 أطوال للأوتاد بقطر ثابت وكذلك بقاعدة
موسعة تساوي ضعفي الجذع .ومن أجلZS =10d
كانت النتائج المبينة في الشكل التالي :
العوامل المؤثرة على سلوك الأوتاد المتوضعة في الترب الإنتفاخية

## Slide 89
- نلاحظ أن تشوه الوتد يتناقص مع زيادة الطول .
وجود قاعدة موسعة تقلل من تشوه الوتد خاصة
من أجل L = 5d , L =10d) ) وهذا يتوافق مع
وجود الوتد بكامله ضمن منطقة الإنتفاخ 10d
أما عندما يتجاوز طول الوتد منطقة الانتفاخ
يصبح وجود القاعدة الموسعة مهمل التأثير.
- القوة العظمى في الوتد تزداد بشكل قليل عندما
يزداد الطول ضمن منطقة الإنتفاخ وبشكل أكبر
عندما يتجاوز الطول منطقة الإنتفاخ وكذلك
تأثير القاعدة الموسعة يزيد من القوة ضمن
منطقة الإنتفاخ ويتلاشى تأثيرها بعد منطقة
الإنتفاخ .

## Slide 90
  من أجل قطر الوتد :
  يقل تشوه الوتد كلما كان قطره أصغر بسبب نقصان مساحة السطح الجانيي للوتد
  المعرض للتربة لكن يوصى بعدم إستعمال قطر أقل من 25cm
  John A.Wickham . [7]
  Bhandari et al. (1987) -: [2]
استخدم أوتاد ذات قطرثابت 30cm وطول 3.5m
وأوتاد موسعة القاعدة بقطر 76cm وسجلت قوى الرفع باستخدام خلايا
vibrating wire load cell وضعت في إرتفاعات مناسبة من الوتد
والتشوه الشاقولي للوتد سجل باستعمال water level gauges
وتوصل إلى النتائج التالية:
- وجد أن تشوه الأوتاد الموسعة أقل من ذات القطر الثابت .
- تشوه الوتد حوالي % 25~40 من تشوه سطح التربة
- التسليح اللازم حوالي 0.5% من مساحة المقطع العرضي من أجل أكبر قوة شد.

## Slide 91
2- تأثير الحمولة الخارجية : [5]
Collins-1958 قام بمراقبة مجموعة من المنازل المؤسسة على أوتاد
بطول 7.6m في تربة إنتفاخية في موقع transvaal Leeuhof
قسمت الأوتاد إلى مجموعتين
- الأولى ذات حمولة 50 kN
- الثانية ذات حمولة 100 kN
النتائج كما في الشكل:
- وجد أن الأوتاد ذات الحمولة 50 kN أظهرت تشوه أكبر
وبالتالي يزداد تشوه الوتد مع الحمولات الخفيفة .

## Slide 92
- 3 تأثير الترطيب للتربة المحيطة بالوتد : [4]
E.A.Sorochan قام بالمراقبة الحقلية لوتدين
بنفس الطول 4m في تربة إنتفاخية الحمولات
1.5 , 6.5 tتم ترطيب التربة على محيط
الأوتاد لمدة 6 أشهرولعمق 6m وتمت مراقبة
القوى المماسية وحصل على النتائج التالية :
قبل الترطيب :
تزداد القوى المماسة مع العمق حتى تصل إلى
قيمة عظمى ثم تتناقص حتى تصل إلى قيمة
صغرى عند قاعدة الوتد 0-8% من الحمولة الكلية .
بعد الترطيب :
من أجل الحمولات الصغيرة يكون التأثير فقط على
الجزء العلوي ومع زيادة الحمولات يمتد التأثير على
كامل طول الوتد.

## Slide 93
تأثير عمق الترطيب : [5]
H.G.Poulos,E.H.Davis-1988))
اعتماداً على Elastic Theory نتجت
المخططات كما في الشكل :
النتائج كمايلي:
- نلاحظ أن تشوه الوتد يزداد كلما زاد
تأثيرالنسبة على تشوه الأوتاد قليل نسبياً من أجل القطر الثابت ويكون تأثيرها
أكبر من أجل الأوتاد ذات القاعدة الموسعة عندما وبخاصة عندما

## Slide 94
تأثير حالة الترطيب حول الوتد ( متجانس أو غير متجانس):
(G.T. Hong; R.L. Lytton-2008): [2]
في الترطيب المتجانس الضغوط الجانبية للتربة على الوتد متجانسة
أما الترطيب غير المتجانس يؤدي إلى ضغوطات جانبية وإجهادات غير متجانسة من
الجانبين ويؤدي هذا إلى حركات انعطاف وتشوهات جانبية درست هذه الحالة من أجل:
1. الإختلاف في معامل إمتصاص التربة النهائي على جانبي الوتد :
different final suction on the left and right sides of the pile))
والمعطيات كالتالي :

## Slide 95
وكانت النتائج الحسابية كما يلي :
- يبين الشكل التالي إنتفاخ التربة على جانبي الوتد :

## Slide 96
- يبين الشكل التالي إجهادات القص على جانبي الوتد :

## Slide 97: - يبين الشكل التالي قوى القص وعزم الإنعطاف :

## Slide 98
2 . الإختلاف في معامل إمتصاص التربة البدائي على جانبي الوتد :
(different initial suction on the left and right sides of the pile)
والمعطيات كالتالي:
وكانت النتائج الحسابية كالتالي :

## Slide 99
- يبين الشكل التالي إنتفاخ التربة والضغوط الجانبية على جانبي الوتد :

## Slide 100
- يبين الشكل إجهادات القص على جانبي الوتد قوى القص وعزم الإنعطاف :

## Slide 101
بالاعتماد على Elastic Theory من قبل الباحثين
H.G.Poulos,E.H.Davis-1988)) نتجت المخططات :
- عندما يكون تغير إنتفاخ التربة مع العمق ببطء ( الحالة 3) يكون تشوه الوتد أكبر منه في الحالة التي يكون فيها تغير الإنتفاخ مع العمق سريعاً ( الحالة2 ).
- كذلك نلاحظ أن قوة الشد أكبرعندما يكون تغير إنتفاخ التربة مع العمق ببطء .
-4تأثير تغير شكل تشوه( إنتفاخ ) التربة مع العمق : [5]

## Slide 102: نتائج وملاحظات:
- في الترب ذات القدرة الكبيرة على الإنتفاخ سيكون الطول المطلوب للوتد كبير وغير عملي وفي هذه الحالة من المفضل إستخدام أوتاد ذي قاعدة موسعة أو وتد معدني ذو لولب حلزوني Helical pier .
- من الممكن أن استبدال عدة أمتار علوية من التربة المنتفخة( المتوسطة إلى ضعيفة الإنتفاخ) بتربة غير قابلة للإنتفاخ يلغي الحاجة إلى إستخدام الأوتاد .
- من الممكن تخفيض تشوه الوتد بوضع تربة غير قابلة للإنتفاخ حول الوتد أو تغليف الوتد بغلاف معدني لعمق معين من أجل تخفيض الإحتكاك بين التربة والوتد . [8]

## Slide 103
- الإشارة الأولى لتشوه( إرتفاع) الوتد تنعكس في ظهور تشققات قطرية تظهر أولاً
في جدران البلوك والآجر وتكون عريضة من الأعلى وتضيق بإتجاه الأسفل
وعندما يتعاظم إرتفاع الوتد من الممكن أن تظهر مثل هذه التشققات في جدران القبو. [3]

## Slide 104: الشكل التالي يظهر التشققات في جدار البلوك :
Masonary building near Nanning city in Southern Chino founded on pileslocated on expensive soils

## Slide 105: الشكل التالي يظهر التشققات في جدار القبو :
Typical cracks developing in the basement wall
immediately beneath the window. Note that crack
Is wide at the top and narrow at the bottom

## Slide 106
Severe damage to a reinforced concrete columns due to differential heave , in Saudi Arabia (Al-Shamrani and Dhowian, 2003)

## Slide 107: References:
[1] - Design of pile foundations on Expansive Soils
John D. Nelson, Kuo-Chieh Chao & Daniel D. Overton
Colorado State University,2007.
[2] - Earth pressures and deformation in civil infrastructure
in Expansive Soils, A Dissertation by Gyeong Taek Hong
Texas A&M University,2008 .
[3] - Foundations on Expansive Soils , Chen, F.H, 1988.
[4] - Studying the Influence of Expansive Soil on the Stress-
Strain Statues of the Single Rigid and Elastic Piles
A Dissertation by Issa Kousa , Bakow ,1988.
[5] - Piles Foundation analysis and design , H.G.Poulos ,E.H.Davis.1980.
[6] - Helical Piers vs. Drilled Concrete Piers
in Highly Expansive Soil Areas , Ryan J. Hardesty, P.E. 2007
[7] - Foundations in Expansive Soils ,John A.Wickham,JR.2004
[8] - Soil engineering testing ,design ,and remediation. Dr.Fu HuaChen,P.E.1999
[9] - Foundations on Difficult Soils - chapter eleven
[10] - Helical Design Theory and Applications, Darin Willis, P.E.2007
.

## Slide 108: Thanks for you